MOD 1.	INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES	1

MOD 1.1.-	Ámbito de aplicación	1

MOD 1.2.-	Descripción de las obras	1

MOD 1.2.1.-	Antecedentes administrativos	1

MOD 1.2.2.-	Descripción de la zona de actuación	1

MOD 1.2.3.-	Descripción general de las obras y justificación de la solución adoptada	2

MOD 2.	CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES	5

MOD 2.1.-	Cementos	5

MOD 2.2.-	Humo de sílice	5

MOD 2.2.1.-	Definición	5

MOD 2.2.2.-	Condiciones generales	5

MOD 2.2.3.-	Clasificación	5

MOD 2.2.4.-	Transporte y almacenamiento	5

MOD 2.3.-	Residuo de Craqueo Catalítico Fluidizado (FC3R)	5

MOD 2.3.1.-	Definición	5

MOD 2.3.2.-	Clasificación	5

MOD 2.3.3.-	Transporte y almacenamiento	6

MOD 2.4.-	Harina de cuarzo	6

MOD 2.4.1.-	Definición	6

MOD 2.4.2.-	Clasificación	6

MOD 2.4.3.-	Transporte y almacenamiento	6

MOD 2.5.-	Pigmento	6

MOD 2.5.1.-	Definición	6

MOD 2.5.2.-	Clasificación	6

MOD 2.6.-	Áridos para hormigones	6

MOD 2.6.1.-	Condiciones generales	6

MOD 2.6.2.-	Árido fino	6

MOD 2.7.-	Aditivos a emplear en áridos y hormigones	6

MOD 2.7.1.-	Materiales	6

MOD 2.8.-	Fibras de acero	6

MOD 2.8.1.-	Definición	6

MOD 2.8.2.-	Condiciones generales	7

MOD 2.8.3.-	Equipos	7

MOD 2.8.4.-	Clasificación	7

MOD 2.9.-	Hormigones	7

MOD 2.9.1.-	Definición	7

MOD 2.9.2.-	Materiales	7

MOD 2.9.3.-	Tipos de hormigón y distintivos de calidad	7

MOD 2.9.4.-	Dosificación del hormigón	7

MOD 2.9.5.-	Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo	8

MOD 2.9.6.-	Amasado del UHPFRC para la prefabricación de la pasarela	9

MOD 2.10.-	Armaduras para el hormigón	9

MOD 2.10.1.-	Cordones para hormigón pretensado	9

MOD 2.10.2.-	Forma y dimensiones	9

MOD 2.10.3.-	Procedimiento de tesado	9

MOD 2.10.4.-	Encofrado de la pasarela	9

MOD 2.11.-	Vidrio de seguridad	9

MOD 2.12.-	Barandilla sobre la pasarela	9

MOD 2.13.-	Baldosas hidráulicas	10

MOD 2.14.-	Gaviones	10

MOD 2.14.1.-	Mallas de gaviones	10

MOD 2.14.2.-	Material de relleno de los gaviones	10

MOD 2.15.-	Escollera hormigonada	11

MOD 2.16.-	Luminarias LED	11

MOD 2.17.-	Barrera antiturbidez	11

MOD 2.18.-	Tuberías de acero	12

MOD 2.18.1.-	Tuberías de acero al carbono	12

MOD 2.18.2.-	Tuberías de acero inoxidable	13

MOD 2.19.-	Tuberías y piezas de fundición dúctil	16

MOD 2.19.1.-	Tuberías de fundición dúctil	16

MOD 2.19.2.-	Tubos uniones y piezas accesorias en fundición dúctil para

canalizaciones con presión.	18

MOD 2.20.-	Tuberías de polietileno de alta densidad	20

MOD 3.	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	21

MOD 3.1.-	Transporte especial de la viga prefabricada	21

MOD 3.2.-	Especificaciones sobre el control de calidad	21

MOD 3.2.1.-	Fabricación de hormigón fresco para la pasarela	21

MOD 3.2.1.1.-	HP-150	21

MOD 3.2.1.2.-	HA-135	21

MOD 3.2.2.-	Aceros para pretensar	21

MOD 3.3.-	Terminación del hormigón de la pasarela	21

MOD 3.4.-	Pasarela prefabricada de hormigón	21

MOD 3.4.1.-	Geometría y armado	21

MOD 3.4.2.-	Vertido del UHPFRC	21

MOD 3.4.3.-	Proceso de prefabricación de la pasarela	22

MOD 3.4.4.-	Pruebas de carga de la pasarela	22

MOD 3.4.5.-	Montaje de viga prefabricada	22

MOD 3.4.6.-	Vidrio de seguridad	23

MOD 3.5.-	Pavimento de losetas hidráulicas	23

MOD 3.5.1.-	Condiciones generales	23

MOD 3.5.2.-	Tolerancias de ejecución	24

MOD 3.5.3.-	Condiciones del proceso de ejecución	24

MOD 3.6.-	Hincas	24

MOD 3.7.-	Gaviones	24

MOD 3.8.-	Escollera hormigonada	25

MOD 4.	MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS	26

MOD 4.1.-	Barrera antiturbidez	26

MOD 4.2.-	Hincas	26

MOD 4.3.-	Tuberías	26

MOD 4.4.-	Operaciones, conexiones y piezas hidráulicas especiales	27

MOD 4.5.-	Reposiciones de afecciones varias	28

MOD 4.6.-	Pavimento de baldosa	28

MOD 4.7.-	Gaviones	28

MOD 4.8.-	Pasarela peatonal	29

MOD 4.9.-	Muro de gravedad de escollera	29

MOD 4.10.-	Vidrio de seguridad	29

MOD 4.11.-	Luminarias LED	29

DOCUMENTO 1.- Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto vigente

# INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES

## Ámbito de aplicación

El presente Pliego de Prescripciones Generales será de aplicación en la ejecución de las obras de “PROYECTO MODIFICADO Nº 1 AL DE ACONDICIONAMIENTO DEL BARRANCO DE LAS OVEJAS EN SU TRAMO FINAL (PK 0+457 HASTA DESEMBOCADURA). ALICANTE”.

Puesto que el mismo es una modificación del proyecto vigente del mismo nombre, se mantendrán en vigor, salvo las excepciones que expresamente se relacionan a continuación, todas las prescripciones contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de dicho proyecto, más las que aquí se incluyen como consecuencia de la incorporación al proyecto de nuevas unidades de obra. Se acompaña como Documento nº 1 a este Documento el Pliego del vigente proyecto.

Quedan anulados los siguientes artículos del Pliego del proyecto vigente:

- Apartado 1.4.4.3.- Descripción general de las obras. Se sustituye por el apartado MOD 1.2.

- Apartado 2.12.- Pasarela. Quedará modificado de acuerdo con las nuevas especificaciones que se incluyen para los nuevos materiales constitutivos de la diferente tipología de pasarela ahora proyectada.

- Apartado 3.17.- Pasarela. Quedará modificado de acuerdo con las nuevas especificaciones que se incluyen para los nuevos procedimientos constructivos correspondientes a la diferente tipología de pasarela ahora proyectada.

## Descripción de las obras

### Antecedentes administrativos

El barranco de las Ovejas está situado en el término municipal de Alicante, quedando emplazado al suroeste de la ciudad. Cuenta con una cuenca de tamaño considerable a la que afluyen diversas ramblas y barrancos, como Rambuchar, Pepior, etc. Los últimos 400 m del barranco cruzan el casco urbano de Alicante junto al barrio de San Gabriel.

Actualmente el barranco se encuentra encauzado desde el cuenco de San Gabriel, situado aguas arriba del puente de la calle Paraguay, hasta su desembocadura en el mar. Este encauzamiento se realizó para un caudal de diseño de 734 m³/s que equivale a un periodo de retorno de 100 años.

Las actuaciones previstas en el proyecto vigente y que se mantienen idénticas en el presente proyecto modificado nº 1 contemplan el acondicionamiento del tramo actualmente encauzado, desde el cuenco de San Gabriel hasta la entrega en el mar, con el objetivo de aumentar su capacidad para un caudal de diseño de 912 m³/s, que equivale a un periodo de retorno de 200 años, y solventar el problema de malos olores que actualmente existe en este tramo, al quedar agua retenida entre la escollera existente.

La mayor crecida que se conoce en el Barranco de las Ovejas es la del 20 de octubre de 1982, que además de los desastrosos efectos sobre la población produjo una modificación importante del lecho del cauce.

Con posterioridad a esta riada se han sufrido en el barranco tres avenidas relevantes: la primera en noviembre de 1987, la segunda en enero de 1988 y la tercera en septiembre de 1997.

Tras las inundaciones de los días 19 y 20 de Octubre de 1982 y una vez asumidas las competencias de obras de defensa en zona urbana por la Generalitat Valenciana, a petición del Ayuntamiento de Alicante se procedió a la redacción del “Proyecto de encauzamiento y accesos del barranco de las Ovejas en Alicante”.

Este proyecto supuso el acondicionamiento del tramo de entrega al mar del barranco de las Ovejas (últimos 460 m) para el caudal de 730 m3/s, que en su momento correspondía a un período de retorno de unos 110 años.

Posteriormente, con motivo de la avenida de septiembre de 1997, se incluyó en el Plan de Emergencia contra inundaciones de la ciudad de Alicante el proyecto del encauzamiento del barranco desde su desembocadura en el mar hasta el puente de la antigua carretera de Elche. Dicho proyecto fue redactado por Técnica y Proyectos, S.A. (TYPSA) en mayo de 2002, con el título “Proyecto de nuevo encauzamiento del barranco de las Ovejas (Alicante)”.

La planificación urbanística de Alicante llevó a la Consellería de Infraestructuras y Transporte (CIT) a plantear el encauzamiento del tramo siguiente, lo que implicó la redacción del proyecto de construcción “Prolongación del encauzamiento del barranco de las Ovejas desde Rincón de León hasta la autovía A7”, redactado por Técnica y Proyectos, S.A. en diciembre de 2005.

En el año 2009, con motivo del Plan de empleo a la inversión productiva en municipios de la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento de Alicante encargó a Técnica y Proyectos, S.A. (TYPSA) la redacción de un Proyecto básico que contemplara, de acuerdo con el presupuesto disponible, el tramo bajo de las conjunto de actuaciones recogidas en el “Proyecto de nuevo encauzamiento del barranco de las Ovejas (Alicante)”, anteriormente citado.

Dicho Proyecto básico, con el mismo título que el proyecto vigente, “Acondicionamiento del barranco de las Ovejas en su tramo final (P.K. 0+457 hasta desembocadura) (Alicante)”, se presentó en abril de 2009, y es el documento que sirvió de base para la definición del alcance del proyecto vigente. Por lo tanto, el proyecto vigente se trata de un desglosado, tramo bajo de la desembocadura, del proyecto constructivo redactado en mayo de 2002 con el título “Proyecto de nuevo encauzamiento del barranco de las Ovejas (Alicante)”.

Por los motivos expuestos en el apartado 2 de esta Memoria, se procede ahora a la redacción del “Proyecto modificado nº 1 al de Acondicionamiento del barranco de las Ovejas en su tramo final (P.K. 0+457 hasta desembocadura) (Alicante)”.

### Descripción de la zona de actuación

Actualmente el barranco se encuentra encauzado en el tramo comprendido entre la entrega al mar y aguas arriba del puente de la calle Paraguay, aproximadamente 460 m. La sección tipo está formada por solera de escollera y cajeros verticales formados por muros de hormigón armado. Está provista de un cauce de aguas bajas que comienza en el cuenco de San Gabriel, justo aguas arriba de la estructura de la calle Paraguay, y finaliza en la entrega al mar. La desembocadura al mar se encuentra junto a la dársena pesquera del puerto de Alicante y está protegida por dos espigones de escollera. El espigón de la margen derecha cuenta con una de longitud aproximada de 200 m, mientras que el de la margen izquierda se extiende del orden de 400 m.

Barranco de las Ovejas

Astilleros

Dársena pesquera

Vista actual del tramo de actuación

### Descripción general de las obras y justificación de la solución adoptada

Las actuaciones de acondicionamiento comienzan en el cuenco existente de San Gabriel, aguas arriba del puente de la calle Paraguay, y finalizan en la entrega al mar, aguas abajo del puente del ferrocarril (zona de los espigones). Además, se proyecta el dragado del tramo marino de la desembocadura entre los dos espigones existentes.

El alcance y detalle de las actuaciones previstas queda suficientemente descrito en el resto de documentos de que se compone el presente proyecto. En cualquier caso, a continuación se efectúa una sucinta descripción de las distintas actuaciones previstas:

- Dado que el tramo de barranco se encuentra en zona urbana consolidada, no es posible la ampliación del ancho del encauzamiento, por lo que el aumento de la capacidad de desagüe se lleva a cabo a base de rebajar la cota de la rasante actual por debajo de la cota 0,00.  Esto conlleva la entrada directa del mar hasta el cuenco amortiguador de San Gabriel, lo que permite a la vez lograr la eliminación de los problemas de malos olores existentes por los depósitos que se producen actualmente en el cauce.

- La rasante proyectada en el tramo terrestre y bajo los puentes de la desembocadura es idéntica a la prevista en el proyecto vigente, situándose en el tramo bajo a la cota -2,50 m hasta el pie del creager de entrega al mar, a la -2,00 m desde aguas arriba de éste hasta el pie de la rápida, y a la cota -1,00 m desde aguas arriba de ésta hasta el pie del creager de San Gabriel.

- Se ha introducido una modificación en la geometría en planta consistente en el cambio de la posición del muro cajero de la margen derecha en los 200 m finales. En el proyecto vigente, el nuevo muro está proyectado siguiendo las mismas alineaciones que tiene actualmente el murete situado tras la mota. Al eliminar ésta, dichas alineaciones quebradas producirían que el ancho del cauce no aumentase de forma progresiva hacia la desembocadura, con los problemas de inestabilidad en el flujo que ello conlleva. Por tanto, se ha introducido en el modelo matemático que ha realizado la UPV la modificación consistente en sustituir dichos quiebros por una única alineación, habiéndose verificado con la modelación matemática la bondad del funcionamiento hidráulico, con un comportamiento mejor que el del diseño inicialmente proyectado. Asimismo, se ha recabado y obtenido la correspondiente Autorización para dicho cambio de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Dicha modificación presenta las siguientes características:

  - Se produce una apertura gradual del cauce conforme se aproxima a la desembocadura, siendo esta geometría mucho más adecuada desde el punto de vista hidráulico, tal y como ha recomendado la Universidad Politécnica de Valencia.

  - La sustitución de la mota por un cajero vertical supone la ampliación de la sección hidráulica, contando el cauce ahora con un ancho efectivo de paso mayor, al eliminarse el talud.

  - Dado que la cota de coronación de los cajeros actuales responde a criterios de compatibilidad con los elementos urbanísticos adyacentes y no hidráulicos, se dispone de unos resguardos más que holgados (2,50 m en el peor de los casos, según el informe de la UPV) para admitir el pequeño estrechamiento de la sección que se produce con la modificación pretendida.

  - Por otra parte, y de acuerdo con los resultados obtenidos por la UPV, la cota de la lámina de agua en esta zona es prácticamente idéntica a la que se produciría para el caudal de diseño con la geometría inicial proyectada.

  - Todos los cálculos, tanto los efectuados en el proyecto primitivo como los actuales, se han realizado para un periodo de retorno T=200 años. La amplitud de los resguardos indica que los caudales que desbordasen la sección corresponderían a periodos de retorno mucho mayores.

  - Con esta solución, que al no modificar el murete existente se puede ejecutar con pantallas, evita la producción de las importantes afecciones que de otra forma se producirían sobre los edificios, la pista de skate, viales y diversos servicios existentes en la zona.

  - La nueva alineación única discurre por la banda actualmente ocupada por la mota, por lo que no se invade en ningún momento el espacio correspondiente al cauce.

- Se proyecta el dragado del tramo entre espigones a la cota -3,50 m, 0,50 m más alto que lo previsto en el proyecto vigente, de acuerdo con el informe emitido por la UPV.

- Modificación del revestimiento de la solera del encauzamiento. Se sustituye la escollera existente por escollos trabados con hormigón, consiguiéndose  varios tipos de rugosidades, seleccionadas para conseguir un adecuado funcionamiento hidráulico. La distribución y tipología del revestimiento empleado en cada zona ha venido determinado en el estudio hidráulico realizado por la UPV.

- Desmontaje de la mota situada en la margen derecha entre los PK 0+017 y el PK 0+185.

- Demolición del cuenco amortiguador de San Gabriel y construcción de uno nuevo, entre los PK 0+415,63 y PK 0+442,00, diseñado para el nuevo caudal de proyecto. Recrecido del creager de San Gabriel y construcción de tres filas de dientes al tresbolillo en el mismo.

- Demolición de los dos creagers existentes en la entrega al mar y construcción de uno nuevo sumergido, entre los PK 0+024,56 y PK 0+028,29, con su cota de coronación situada a la -1,85 m.

- Dragado del fondo del mar entre el pie del creager de entrega al mar y las pilas del puente del ferrocarril alcanzando la cota –2,50 m. Además, se procederá al dragado de la zona entre los espigones de salida al mar hasta la cota -3,50 m.

- Demolición del cauce de aguas bajas existente desde la salida al mar hasta el cuenco existente de San Gabriel.

- Recrecido de los muros cajeros existentes aguas arriba del puente de la C/Paraguay, hasta alcanzar la cota de lámina de agua correspondiente a las nuevas dimensiones del creager de San Gabriel. Se empotrará el nuevo tramo a los muros existentes, previa demolición del tramo necesario para garantizar espesor suficiente de muro y espacio para el correcto anclaje de las armaduras.

- Puesto que se rebaja la cota de la solera del encauzamiento, es necesario actuar sobre los cajeros de los muros existentes al objeto de darles la estabilidad estructural necesaria. Las actuaciones a realizar para cada uno de los tramos es la siguiente:

  - MUROS PANTALLA TRAMO 1

Los cajeros actuales quedan definidos por muros ménsula de hormigón armado, cuya cimentación mantiene su cota superior en torno a 60 cm bajo la cota de solera, quedando en todos el tramo desde el creager de San Gabriel hasta la desembocadura bajo la cota +0,00.

La cimentación superficial de los muros mantiene un tacón en el borde de la puntera, alcanzando una altura total zapata más tacón entre 1,9 y 2,0 metros, con la finalidad de evitar la socavación bajo cimentación (según se ha comprobado en el anejo de cálculo).

Previa excavación del cauce para alcanzar la cota de fondo de la nueva solera, que dejaría descalzados los muros existentes, se ejecutan pantallas que emulen el comportamiento del terreno existente en el intradós de las cimentaciones a la hora de excavar y posteriormente en servicio.

Se ejecutarán los muretes guía dejando la cota de coronación de las pantallas coincidente con la cota superior de las zapatas de los muros existentes, comprobándose la estabilidad de estos últimos al eliminar parcialmente el terreno en su intradós.

Se ejecutarán las pantallas por bataches, evitando la afección al terreno bajo el muro debido a la excavación de las pantallas.

Se ejecutará la viga de atado por tramos inferiores a 30 metros, quedando con esto contenidos los muros existentes frente a la excavación en el cauce necesaria.

La ejecución de la nueva solera de escollera hormigonada aumentará el grado de seguridad, actuando como tope estructural de la nueva pantalla.

Las pantallas se dimensionan evitando alcanzar los estratos impermeables, de manera que en ningún momento quede coartado el régimen subterráneo transversal de las cuencas afluentes.

  - MUROS TRAMO 1

En la margen derecha, coincidiendo con el parque municipal colindante con el cauce y las edificaciones más próximas a la desembocadura, el cajero quedaba resuelto mediante una banqueta acabada en escollera, con un muro en coronación, que separaba ésta tanto de las aceras del parque como de los edificios y calles.

Para resolver el nuevo cajero vertical, evitando la afección al parque, se ejecuta un muro ménsula con tacón en prolongación del muro y únicamente con puntera, variando el procedimiento constructivo tradicional.

Se ejecuta en primer lugar una pantalla desde la cota horizontal a la que se ha igualado todo el tramo de la berma, aproximadamente a la +2,50, quedando con esto resuelto el tacón, el tramo de muro correspondiente con la zapata y el primer tramo de alzado de muro.

Posteriormente se ejecutará la viga de atado, con una dimensión mayor a la de demolición, alcanzando la cota definitiva del alzado del muro (salvo el peto).

Una vez resuelta la contención en fase constructiva del terreno del parque sin afección al mismo, se excava en el intradós de las pantallas, dimensionadas para ello, y se materializa la puntera, completando la sección de muro, dejando la cota superior de la misma bajo la nueva solera de escollera hormigonada, con el consiguiente grado de seguridad por el pasivo añadido en la fase de servicio.

- En todas estas actuaciones se incluye el revestimiento de piedra de los muros, la colocación de la imposta en la zona de coronación y el encintado del pretil. Los nuevos muros ejecutados mantendrán en su coronación el peto en prolongación del muro, que hace las veces de barandilla para el paseo que se genera en ambas márgenes, manteniendo la configuración de los muros existentes. Estos petos irán chapados en ambas caras.

- Construcción de una pasarela peatonal de Hormigón de Muy Alto Rendimiento (HMAR), más conocido en la bibliografía internacional como UHPC o UHPFRC. Esta pasarela tendrá como objetivo facilitar el flujo de peatones entre ambas márgenes.

La ejecución de la pasarela con este nuevo material permite generar una solución novedosa en España, mediante secciones esbeltas de hormigón.

La pasarela se resuelve mediante una estructura de viga cajón, en cuyo interior se dispone el solado, con triangulaciones en los laterales, alcanzando gran ligereza visual. Para aumentar dicha sensación, se han empleado los propios latearles de la viga cajón como barandillas, gracias a las enormes posibilidades estéticas del material, minimizando el canto total de la estructura, que en su mayor sección alcanza un total de 2.05 metros, para una luz libre de 43,5 metros.

- Reposición de servicios.

  - Agua potable. Se afecta a una conducción de agua potable de diámetro 250 mm que discurre por el interior del creager de entrega al mar existente. De acuerdo con las exigencias del Ayuntamiento de Alicante y de la compañía concesionaria del servicio Aguas de Alicante, se proyecta ahora reponer la conducción por el exterior en lugar de por el nuevo creager. Para ello, se construye una camisa de acero galvanizado de diámetro 350 mm colgada del ala del tablero del puente de la N-332. Por su interior se dispone una conducción de PEAD de diámetro 250 mm, que se conduce hasta la galería a construir en la margen derecha hasta entroncar con la red existente.

  - Saneamiento. Se afecta con la demolición del creager de entrega al mar una conducción de gravedad que canaliza las aguas residuales de la parte baja del barrio de San Gabriel a la EB Cros situada en la margen izquierda, así como a una impulsión que eleva las aguas desde aquella a la EB San Gabriel. Se proyectan para reponer estas instalaciones las siguientes actuaciones:

    - Reposición de la conducción de gravedad desde el barrio hasta el creager y de la impulsión desde éste hasta la pista de skate con tubería de PVC Ø630 mm por el interior de la galería de servicios proyectada.

    - Cruce de ambas conducciones transversalmente al cauce embebidas en el cuerpo del creager de entrega al mar.

    - Hinca de tuberías sendas tuberías para el cruce por debajo de la cimentación del muro cajero de la margen izquierda.

    - Construcción de cámara de recepción de hinca, con posibilidad de uso futuro como recinto para una nueva estación de bombeo Cros.

    - Canalización de ambas conducciones desde dicha cámara hasta la EB Cros existente.

    - Construcción de nueva cántara adosada a la existente, situando la cota de la solera 5,60 m por debajo del nivel del mar.

  - Reposición vial puerto. Se proyecta la reposición de los pavimentos y elementos urbanísticos existentes en el vial del puerto, afectados por la construcción del muro espigón izquierdo.

# CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

## Cementos

Además de los ya previstos en el proyecto, se utilizarán I/52.5-R/SR para la prefabricación de la pasarela.

## Humo de sílice

### Definición

Se trata de un subproducto procedente de hornos eléctricos que endurece cuando reacciona con hidróxido de calcio en presencia de agua (material puzolánico) para formar materiales de naturaleza cementicia que ayudan a incrementar las resistencias mecánicas.

### Condiciones generales

Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los humos de sílice serán las que figuren en las siguientes normas:

UNE-EN 13263	Humo de sílice para hormigón. Parte 1: Definiciones, requisitos y criterios de conformidad. Parte 2: Evaluación de la conformidad.

Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en el vigente Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC-08).

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.

### Clasificación

Se utilizará humo de sílice densificado o no densificado con una pureza en dióxido de silicio superior al 94%. En ningún caso se recurrirá  a humo de sílice en suspensión.

El Ingeniero Director puede autorizar el uso de otra puzolana por motivos de tonalidad de color, siempre que se demuestre que el factor de eficacia cementante sea al menos similar al del humo de sílice, y siempre que la reología del hormigón no se vea afectada significativamente.

### Transporte y almacenamiento

El humo de sílice será transportado en Big Bags mediante camión, protegiéndolo del contacto con la humedad o el agua ambiental.

El Director de las Obras podrá comprobar, con la frecuencia que crea necesaria, las condiciones de almacenamiento, así como los sistemas de transporte y trasiego en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del saco.

## Residuo de Craqueo Catalítico Fluidizado (FC3R)

### Definición

Este es un subproducto puzolánico proveniente de los procesos de catálisis del petróleo en refinerías. Es de inorgánico, de tipo zeolítico y compuesto principalmente por dioxido de silicio y alumina. Su tamaño de partícula se encuentra entre las 0.1 y las 30 micras, siendo estas de geometría irregular debido al previo proceso de molienda. El coeficiente de acitividad cementante es bastante similar al del humo de sílice, y tiene la ventaja de tener un elevado índice de blancura.

### Clasificación

El FC3R utilizado será de la compañía OMYA CLARIANA S.A. o equivalente, con coeficiente de blancura superior al 80% y con un contenido de partículas orgánicas inferior al 5%.

### Transporte y almacenamiento

El FC3R se transportará ensacado, completamente seco y evitando el contacto con la humedad ambiental. Se mantendrá ensacado hasta el momento de su utilización.

## Harina de cuarzo

### Definición

La Harina de Cuarzo es material proveniente de la molienda del dioxido de silicio, El tamaño medio de partícula es variable, si bien en orden de magnitud es similar al del cemento. Es un material inerte y de composición similar a las arenas siliceas, tal que en general puede ser considerado como una arena de elevada finura.

### Clasificación

La harina a utilizar tendrá un elevado coeficiente de blancura, un contenido de dioxido de silicio superior al 95% en peso y un diametro medio de partícula inferior a 15 micras. La harina de cuarzo de SIBELCO M500 cumple estos requisitos, tal que esta o una equivalente puede utilizarse.

### Transporte y almacenamiento

La harina de cuarzo se transportará en sacos, manteniéndola aislada de la humedad ambiental. Se almacenará en dichos sacos hasta su utilización.

## Pigmento

### Definición

El pigmento es un producto inorgánico finamente molido que se añade al hormigón en la dosificación para proporcionarle una determinada tonalidad.

### Clasificación

El pigmento a utilizar será variable dependiendo de la tonalidad acordada con la dirección de obra. No deberá contener partículas orgánicas y deberá ser fácilmente dispersable durante el amasado.

Con el fin de evaluar el contenido de pigmento adecuado, se realizarán pruebas previas en el laboratorio con diferente porcentaje de adición de este respecto al peso de cemento.

## Áridos para hormigones

### Condiciones generales

En el caso de los áridos utilizados para la prefabricación de la pasarela se almacenarán garantizando que se mantienen secos.

El contenido de humedad en el caso del árido silíceo utilizado para la prefabricación de la pasarela será inferior al 0.5%.

### Árido fino

La arena utilizada para la prefabricación de la pasarela será silícea, de densidad no inferior a dos enteros cinco décimas (2,5) y con absorción inferior al 0.5%. El porcentaje de partículas alargadas no excederá del cinco por ciento (5%) en peso. Como partícula alargada se define aquella cuya dimensión máxima es mayor que cinco (5) veces la mínima.

## Aditivos a emplear en áridos y hormigones

### Materiales

Para el caso del hormigón utilizado para la prefabricación de la pasarela, se utilizará tan solo un aditivo superplastificante de tercera generación (policarboxil-éter), con un contenido de sólidos entre el 15 y el 45%. Se realizarán pruebas previas en laboratorio con aditivos de diferentes marcas, comprobando que los efectos producidos en estado reológico y endurecido son los deseados y evaluando cual es el más adecuado. Finalmente se realizarán amasadas en la empresa de prefabricados con el objetivo de confirmar la idoneidad de la mezcla en las mismas condiciones en las que se ejecutará la pasarela.

El agua que contenga el aditivo debe ser descontada al agua total para deducir el agua a añadir en la dosificación del hormigón.

## Fibras de acero

### Definición

Las fibras de acero son filamentos de acero deformados y cortados en diferentes longitudes, que son añadidos al hormigón con el objetivo de proporcionarle ductilidad. El rendimiento de las fibras depende de su geometría, la textura de su superficie y de la calidad del acero utilizado.

### Condiciones generales

Las definiciones, denominaciones y especificaciones de las fibras serán las que se encuentran en la norma UNE-EN 14889-1, y en el anejo 14 de la instrucción de hormigón estructural (EHE-08), aprobada en Real Decreto 1429/2008, de 21 de agosto.

### Equipos

Las fibras de longitud corta se introducirán en la amasadora mediante un sistema vibratorio que permita separar los conglomerados antes o durante el vertido.

### Clasificación

Se utilizarán fibras de dos tipos de acuerdo con la nomenclatura establecida en UNE-EN-14889-1. Las fibras cortas tendrán una longitud de 13 mm con una tolerancia de 2 mm, y un diámetro de entre 0.16 y 0.21 mm. Su límite elástico será superior a los 2000 MPa y serán rectas y de superficie lisa. Las fibras largas serán las denominadas 80/30 (30 mm de espesor, 80 de esbeltez), con ganchos en los extremos para incrementar la resistencia al arrancamiento, y con límite elástico superior a 2000 MPa. Deberán encontrarse en forma de grapas para facilitar el vertido en la amasadora.

## Hormigones

### Definición

Se define como Hormigón de Muy Alto Rendimiento reforzado con Fibras (UHPFRC) a un material de base cementicia con materiales especialmente seleccionados, con una resistencia a compresión superior a 150 MPa y con refuerzo de la matriz mediante fibras de acero. Generalmente es autocompactante.

Para el caso del uso de UHPFRC, para el cual todavía se carece de una normativa en España o Internacional, se han tomado como referencia las Recomendaciones “Bétons fibrés à ultra-hautes performances” propuestas por la AFGC-SETRA en Enero de 2002.

### Materiales

Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en los siguientes puntos de este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, tanto en las especificaciones del documento vigente como en las del presente documento modificado:

- Cementos

- Humo de sílice

- Residuo de Craqueo Catalítico Fluidizado

- Harina de cuarzo

- Pigmento

- Agua a emplear en morteros y hormigones

- Áridos para hormigones

- Aditivos a emplear en áridos y hormigones

- Fibras de acero

### Tipos de hormigón y distintivos de calidad

El hormigón de Muy Alto Rendimiento Reforzado con Fibras utilizado para elaborar las tres primeras fases de la pasarela será, de acuerdo con la nomenclatura establecida en el Anejo 17 de la Instrucción EHE-08, del tipo HP-150/(AC-E3+AC-V2)/2/IIIa. El escurrimiento deseado de acuerdo con el ensayo UNE-EN 12350-8 es de entre 780 y 800 mm. El tiempo abierto deseado es de al menos 60 minutos. Para la cuarta fase de la pasarela el hormigón tendrá los mismos requisitos reológicos, siendo del tipo HA-135/(AC-E3+AC-V2)/2/IIIa.

### Dosificación del hormigón

La composición de las dos dosificaciones de UHPFRC utilizado para prefabricar la pasarela requerirá una caracterización previa tanto en laboratorio como en la empresa de prefabricados. Para el hormigón de las tres primeras fases (UHPFRC-A) se realizarán en condiciones de laboratorio al menos 6 amasadas con la dosificación prevista para obtener:

- Resultados reológicos: Tiempo abierto, T50 y escurrimiento.

- Resultados mecánicos: Evolución de resistencias a compresión a lo largo del tiempo (1, 2, 7 y 28 días), resistencia a flexión y módulos elásticos.

En las pruebas se modificará el tipo de aditivo para obtener una buena compatibilidad con el cemento y la puzolana. Ello permitirá reducir al máximo la relación agua/cemento a fin de obtener la máxima resistencia manteniendo la trabajabilidad deseada.

En el caso del UHPFRC destinado a elaborar la cuarta fase (B), se elaborarán 3 amasadas en laboratorio hasta conseguir la tonalidad rojiza que se desea para el tablero de la pasarela. Se caracterizará reológicamente y mecánicamente de modo similar al UHPFRC de las primeras tres fases.

Por su parte, las amasadas desarrolladas en la empresa de prefabricados tendrán por objeto comprobar la idoneidad de la amasadora, de los procesos de introducción de materias primas en la misma, y del proceso de vertido del hormigón fresco.

Las características del sistema de amasado en la empresa de prefabricados puede inducir a ligeros cambios en el contenido de agua en la dosificación, que se aplicarán con el fin de obtener los valores de escurrimiento necesarios, siempre que se garantice el mantenimiento de las resistencias a compresión,

La dosificación debe ser tal que no se aprecie segregación de las fibras o de los áridos de mayor tamaño. La fluidez del UHPFRC debe garantizar una correcta orientación de las fibras de acero en la dirección de avance del fluido. La resistencia en probeta cúbica de 100 mm de lado debe ser superior a la que se exige a los 28 días en los planos del proyecto.

La dosificación propuesta para las tres primeras fases de la pasarela (UHPFRC-A) debe encontrarse entre los siguientes valores:

- Cemento 52.5 R/SR: 1000 Kg/m3 (margen de error del 2%).

- Humo de sílice: 15% del peso de cemento (margen de error 2%).

- Arena fina 0-0.5 mm, siendo entre un 35% y un 65% del total de la arena.

- Arena gruesa 0-2 mm, siendo entre un 65% y un 35% del total de la arena.

- Aditivo: Entre un 1.5% y un 3% del contenido de conglomerante.

- Relación Agua/Conglomerante: Entre 0.15 y 0.19.

- Fibras cortas: 78 Kg/m3 (margen de error del 2%).

- Fibras largas: 78 Kg/m3 (margen de error del 2%).

Las arenas se calcularán para completar 1 m3 de material. La dosificación puede ser modificada por una más económica siempre que las propiedades reológicas y mecánicas no resulten perjudicadas. Esta misma dosificación omitiendo las fibras podrá ser utilizada para capas superficiales menores a 10 mm con el fin de evitar la aparición de fibras en la superficie exterior.

La dosificación propuesta para la cuarta fase de la pasarela (UHPFRC-B) debe encontrarse entre los siguientes valores:

- Cemento 52.5 R/SR: 850 Kg/m3 (margen de error del 2%).

- Residuo de Craqueo Catalítico Fluidizado: 15% del peso de cemento (margen de error 2%).

- Harina de Cuarzo: 25% del peso de cemento (margen de error 2%).

- Arena fina 0-0.5 mm, siendo entre un 35% y un 65% del total de la arena.

- Arena gruesa 0-2 mm, siendo entre un 65% y un 35% del total de la arena.

- Aditivo: Entre un 2% y un 3% del contenido de conglomerante.

- Relación Agua/Conglomerante: Entre 0.15 y 0.19.

- Fibras cortas: 78 Kg/m3 (margen de error del 2%)

- Fibras largas: 78 Kg/m3 (margen de error del 2%)

### Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo

La fórmula de trabajo para los hormigones de la pasarela constará al menos de:

- Tipificación del hormigón.

- Granulometría de cada fracción de árido y de la mezcla.

- Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de cada árido (kg/m3).

- Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de agua.

- Dosificación de adiciones.

- Dosificación de aditivos.

- Dosificación de cada tipo de fibra (% sobre el volumen total de hormigón).

- Tipo y clase de cemento.

- Escurrimiento o consistencia de la mezcla.

- Proceso de mezclado y amasado.

En el caso del UHPFRC para la prefabricación de la pasarela, el escurrimiento se obtendrá midiendo el diámetro medio de una galleta obtenida con el Cono de Abrams de treinta centímetros de altura y con base de diámetro 20 centímetros y diez centímetros respectivamente, según la norma UNE-EN 12350-8.

En el caso del UHPFRC el ensayo de escurrimiento se realizará al finalizar cada amasada que se elabore.

### Amasado del UHPFRC para la prefabricación de la pasarela

El Hormigón de Muy Alto Rendimiento Reforzado con Fibras será amasado de acuerdo con las siguientes especificaciones:

- Se realizará un mezclado en seco del cemento, humo de sílice y arenas durante al menos 4 minutos. Las fibras cortas también pueden ser añadidas a estos. El sistema de vertido de las fibras tiene que garantizar la disgregación de los erizos presentes al extraerlas del recipiente.

- Posteriormente se añadirá el 80% del agua a añadir, y un minuto después la mitad del aditivo previsto.

- Se mezclará hasta que el aspecto del hormigón cambie de seco a plástico. En ese momento se añadirá el agua y el aditivo restantes.

- Cuando el hormigón tenga aspecto y comportamiento fluido, se añadirá la fibra larga. Entre 3 y 5 minutos después el hormigón estará preparado para ser vertido.

- El proceso total de mezclado no podrá ser inferior a 10 minutos ni superior a 25 minutos. En el caso del UHPFRC utilizado para realizar el tablero (cuarta fase de la pasarela), la harina de cuarzo será añadida junto a las arenas, el FC3R será añadido en vez del humo de sílice, y el pigmento se añadirá cuando el hormigón tenga aspecto fluido.

- Al finalizar el amasado el escurrimiento deberá encontrarse entre los valo-res especificados en 2.5.10.3. Además se realizará una apreciación visual de la homogeneidad de la galleta obtenida, y en el caso de que se aprecie que el hormigón está claramente segregado la amasada será desechada.

## Armaduras para el hormigón

### Cordones para hormigón pretensado

Se denominan cordones aquellos productos formado por un número de alambres arrollados helicoidalmente, con el mismo paso y el mismo sentido de torsión, sobre un eje ideal común. Los alambres son de acero y los cordones se utilizan para tensar el hormigón, bien mediante procemiento de pretesado o por el de postesado.

### Forma y dimensiones

Los alambres de acero para armaduras activas están compuestas de acero de límite de rotura de 1860 MPa, cuyas características serán las siguientes:

Los cordones se diferencian por el número de alambres, del mismo diámetro nominal y arrollados helicoidalmente sobre un eje ideal común y que pueden ser 2, 3 ó 7 cordones. En este caso el cordón que se utilizará tiene 7 alambres y un diámetro nominal de 15.2 mm (Y-1860 S7).

- fmax = 1.860.000 KN/m2

- 1.637.000 KN/ m2 <fy<1.767.000 KN/m2

- E = 190.000.000 KN/m2

- Alargamiento en rotura mínimo: 3.5%

- La estricción en rotura será visible a simple vista.

### Procedimiento de tesado

El tesado preteso en la empresa de prefabricados se realizará traccionando los cables simultáneamente al 70% de la carga máxima (siempre siendo este valor inferior al 85% del límite elástico característico), y fijando la tensión por medio del uso de cuñas de pretensado.

### Encofrado de la pasarela

Las diferentes partes de la pasarela (alas en la primera fase y tablero en la segunda) se ejecutarán en horizontal garantizando la forma con un encofrado de chapa metálica doblada o de textura similar. Las superficies que contacten con el material podrán ser tratadas o cubiertas con el objetivo de garantizar una textura superficial homogénea y sin presencia de fibras.

Las juntas existentes entre los diferentes elementos del encofrado deberán ser completamente estancos, a fin de impedir que el fluido penetre por las mismas y aparezcan fibras tras el desencofrado.

## Vidrio de seguridad

El vidrio a utilizar tendrá la forma curva irregular adecuada a cada uno de los huecos a que va destinada cada pieza. El material será vidrio laminar de seguridad Stadip o similar compuesto por dos vidrios de 6 mm. de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo acústico incoloro Silence o similar, homologado frente a ataque manual con nivel de seguridad A según DBT-2102

La fijación sobre el hormigón HSAR se realizará con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, y fijación con dobles L 40x6 de acero inoxidable ancladas con tornillos y expansivos del mismo material.

## Barandilla sobre la pasarela

La barandilla de la pasarela será el hormigón de los cordones superiores. Por ello deberá comprobarse en el 100% de la superficie exterior que no hay presencia de fibras. La textura deberá ser lisa y de aspecto metálico, algo que se controlará con el tipo de encofrado tal y como se ha explicado anteriormente.

El cordón superior de la pasarela, que es el pasamanos, tiene una anchura variable de entre 20 y 37 cm, situado a una cota de 98 cm respecto al nivel del tablero.

## Baldosas hidráulicas

Se definen las baldosas hidráulicas como placas de forma geométrica, con bordes vivos o biselados, de área superior a un decímetro cuadrado (1 dm2). Se componen de:

- Cara, constituida por la capa de huella, de mortero rico de cemento, arena muy fina y, en general, colorantes.

- Capa intermedia, que puede faltar a veces, de mortero análogo al de la cara, sin colorantes.

- Capa de base, de mortero menos rico en cemento y arena gruesa, que constituye el dorso.

La cara o capa de huella puede ser pulida o lavada.

El modelo de baldosa, textura, color y acabado de la capa de huella será el que determine expresamente la Dirección de las Obras, debiendo someterse a su aprobación previamente a su puesta en obra. Se exigirá el empleo exclusivamente de baldosas Clase 1ª.

Las baldosas estarán perfectamente moldeadas, y su forma y dimensiones serán las señaladas en el resto de Documentos del presente Proyecto. Se admitirá una desviación máxima sobre la medida nominal de los lados de más o menos cero coma dos por ciento (±0,2 %).

El espesor de la baldosa medido en distintos puntos de su contorno, con excepción de los rebajos de cara o del dorso, no variará en más del ocho por ciento (8 %) del espesor máximo.

El espesor de la capa de huella, con excepción de los rebajos de cara, será sensiblemente uniforme y no menor en ningún punto de siete milímetros (7 mm).

La variación máxima admisible en los ángulos será de cuatro décimas de milímetro (0,4 mm) en más o en menos, medidos sobre un arco de veinte centímetros (20 cm) de radio, o por sus valores proporcionales, para las baldosas de clase 1ª.

La desviación máxima de una arista respecto a la línea recta será, de uno por mil (1 ‰) en más o en menos de su longitud.

La separación de un vértice cualquiera, con respecto al plano formado por otros tres, no será superior a cinco décimas de milímetro (0,5 mm) en más o en menos.

La flecha máxima no sobrepasará el tres por mil (3 ‰) de la diagonal mayor, en más o en menos, no pudiendo sobrepasar de dos milímetros (2 mm).

Las baldosas deberán cumplir la condición inherente a la cara vista. Esta condición se cumple si, en el momento de efectuar el control de recepción, hallándose éstas en estado seco, esta cara resulta bien lisa.

## Gaviones

### Mallas de gaviones

La malla del gavión consiste en un enrejado metálico de mallas hexagonales de triple torsión, confeccionado con alambre galvanizado reforzado que debe cumplir la norma BSS 1052/80 relativa a la resistencia y la norma BSS 443/82 relativa a la galvanización. En cualquier caso la cara vista de los gaviones tendrán un acabado tipo mampostería, el director de las obras se hará responsable de su correcta ejecución.

El tipo de malla hexagonal de triple torsión que se empleará será de 8-10 cm de escuadría con alambre de 2,70 mm.

Se admitirá una tolerancia en el diámetro del alambre galvanizado de ± 2,55.

Se admitirá una tolerancia en las medidas del gavión de ± 3% en su longitud y anchura y de ± 5% en altura.

El alambre para cosidos y atirantados, que permite el armado del gavión y su actuación solidaria respectivamente, será galvanizado reforzado con diámetro de 2,7 mm.

### Material de relleno de los gaviones

Los gaviones consisten en un recipiente paralelepípedo de alambre relleno de cantos. En este caso, la cara vista de gavión es tipo mampostería, que actúan como estructura de contención de tierras capaces de resistir por gravedad, es decir por peso propio.

Su colocación deberá ser ordenada, tal como se define en planos.

Los gaviones deberán unirse entre sí con alambre de atar de diámetro 2,7 mm.

El peso específico de la estructura de gavión será como mínimo de 1,77 t/m3 para todas las secciones, es decir 2,2 t/m3 para la piedra de relleno con un porcentaje de huecos del 20%. En cuanto a su granulometría, se exige un D100 mayor o igual a 10 cm.

El material deberá ser resistente a la meteorización, lo que incluye acciones hielo-deshielo, cristalización salina, solubilidad... Por otra parte se exige un coeficiente de desgaste de Los Angeles inferior a 50 (D.L.A.<50) y una capacidad de absorción de agua inferior o igual al 2% en peso.

## Escollera hormigonada

Los materiales constituyentes de esta unidad de obra son piedra de escollera y hormigón en masa, por lo que se exigirá a ambos materiales las prescripciones que para ellos se efectúan en el presente Pliego.

## Luminarias LED

Las luminarias LED lineales previstas serán del tipo BAROLED de Socelec o similar, de 300 mm de longitud, con 10 LED blancos, que consta de un perfil de aluminio extruido y de un protector plano de vidrio templado (IK08).

Integrará diferentes lentes para obtener una fotometría de altas prestaciones, con equipo de alimentación integrado en el cuerpo de la luminaria.

Las características principales del equipo son:

- Hermeticidad:   IP67 (*)

- Resistencia a impactos vidrio/PC IK07/ IK10 (**)

- Tensión nominal:   230V/50Hz Mono

- Clase eléctrica (230V):  II

- Control protocolo DALI (en preparación DMX).

- Peso (230V‐1200mm)  3.7kg (sin cable)

- (*) Según norma CEI‐EN 60598 (**) Según norma CEI‐EN 62262

## Barrera antiturbidez

Las barreras antiturbidez son unos elementos de flotación sólida dotadas de una cortina geotextil recomendada para su uso en áreas donde se realicen trabajos de obra civil en aguas protegidas y con poco oleaje (puertos, astilleros, presas…).

Se compone de una barrera flotante de contención y una cortina antiturbidez inferior. La barrera de contención retiene líquidos y sólidos en toda su altura y la cortina antiturbidez deja pasar líquidos pero no sólidos.

Gracias a su bajo peso puede ser desplegada y manipulada desde barcos y muelles de manera fácil y cómoda. Por otro lado, su mantenimiento y limpieza son muy sencillos.

Las características de la barrera son las siguientes:

| Altura de la barrera de contención (mm) | 650 |
| --- | --- |
| Altura de la cortina antiturbidez (m) | 2,75 / 5,5 |
| Francobordo de la barrera de contención (mm) | 200 |
| Calado de la barrera de contención (mm) | 450450 |
| Longitud estándar por unidad fabricada (m) | 25 |
| Conexiones | ASTM F962 Aluminio extruido / Conexión flexible de tipo Noruego |
| Tejido de la barrera de contención | Poliéster recubierto de PVC |
| Peso tejido de la barrera de contención (g/m2) | 1400 |
| Color | Naranja |
| Flotadores | Cilíndricos fabricados con espuma insertada en una celda interior a la barrera de 2 m, flotadores flexibles |
| Peso de la barrera con cortina (kg/m) Tejido 1400 | 6,6 / 7,4 |

REFERENCIA BC650 BC900

Las características de la cortina son las siguientes:

| Calado de la cortina | 2,75 m |
| --- | --- |
| Gramaje | 200 g/m2 |
| Cadena lastre | Galvanizada al fuego de 6 mm |
| Peso del lastre por metro | 1 Kg |
| Conexiones | Ollados plásticos remachados para unir mediante cabos. |
| Tejido de la cortina | Poliéster |
| Color | Blanco |
| Peso de la cortina (con lastre) | 47 Kg |

## Tuberías de acero

### Tuberías de acero al carbono

El acero empleado en la fabricación de los tubos y piezas especiales será dulce y perfectamente soldable.

Los tubos de acero al carbono que se emplearán en este proyecto serán de diámetro nominal 600 mm, y el espesor mínimo será de 6 mm. Salvo estas dos características, y dado que su uso está previsto para la realización de un desvío provisional, el Director de las obras podrá eximir al contratista del cumplimiento de todas o algunas de las especificaciones fijadas en el presente artículo.

El material de estas tuberías será de chapa de acero electrosoldada y los tramos empotrados en hormigón llevarán soldadas unas pletinas en forma de aro para mayor fijación al hormigón.

Los ensayos de soldadura se efectuarán a la recepción del material y consistirán en el plegado sobre junta soldada.

Las características sobre producto para el acero en la fabricación de tubos, serán los establecidos en el cuadro siguiente:

| Clase de tubo | Tracción (Kg/cm2) | Mínimo alargamiento U en % | % Carbono máximo | % Fósforo máximo | % Azufre máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tubos soldados a tope | 37 a 45 | 26 | -- | 0,060 | 0,050 |
| Tubos sin soldar | 37 a 45 | 26 | 0,23 | 0,060 | 0,055 |
|  | 52 a 62 | 22 |  | 0,055 | 0,055 |

Los tubos, uniones, y piezas deberán estar perfectamente terminadas, limpias, sin grietas etc..., ni cualquier otro defecto de superficie. Los tubos serán rectos y cilíndricos dentro de las tolerancias admitidas. Sus bordes extremos estarán perfectamente limpios y a escuadra con el eje del tubo y la superficie interior perfectamente lisa.

Todos los tubos y piezas de acero serán protegidos interna y externamente contra la corrosión.  Las piezas especiales se construirán en taller por soldadura, pudiendo también hacerse de fundición.

En lo que respecta a las piezas especiales se tendrá en cuenta el tipo de unión entre ellos debiendo acogerse a lo especificado en las Normas UNE que les afecten en cuanto a:

- Codos y curvas para soldar (une 19.071)

- Medidas de acoplamiento por bridas para PN-16 (une 19.153)

- Disposición de los agujeros para los tornillos en caso de bridas y tolerancias en las medidas de construcción (UNE 19.159 y UNE 19.161)

Las bridas se construirán de acuerdo con la norma DIN correspondiente y la tornillería a emplear será de presión, cadmiada y corresponderá a las normas DIN equivalente a las bridas en que se utilicen. Las bridas a utilizar, así como la tornillería se adaptarán a la presión nominal que se indique en cada caso.

El entronque de tuberías de diámetros inferiores a trescientos (300) milímetros o si una de las tuberías es de diámetro inferior a 300 mm. se rigidizarán con refuerzos planos debidamente justificados, pero cuyo espesor en ningún caso, será menor al de la capa de la tubería de mayor diámetro.

El material será del tipo S275JR, que cumplirá las siguientes características:

- Resistencia a la tracción

  - Si espesor e<3 mm: la resistencia a tracción estará comprendida entre 430 y 580 N/mm2

  - Si espesor ≥ 3 mm: la resistencia a tracción estará comprendida entre 410 a 56 N/mm2

- Límite elástico ≥ 265 N/mm2

- Alargamiento mayor del 23%

La preparación de las chapas y su soldadura para la formación de virolas será ejecutada en Taller, por procedimientos automáticos o semiautomáticos posteriormente a la toma de medidas previas. Un 3% de soldaduras serán verificadas mediante ultrasonidos, comprobándose por control radiográfico aquellas soldaduras que presenten dudas en la verificación por ultrasonidos.

Salvo especificación en contrario del Director de Obra, la tubería de acero que vaya a permanecer enterrada, estará pintada interiormente con una imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes de espesor mínimo 50 micras y acabada con recubrimiento epoxi de dos componentes, con alto contenido en sólidos y curado con poliamidas, de uso alimentario, con un espesor mínimo de 150 micras.

Exteriormente estará pintada con un brea-epoxy de dos componentes curada con poliamida con un espesor mínimo de 200 micras.

Según ISO 8501-2: 1994 la preparación de las superficies se realizará mediante granallado localizado conforme a la Norma ISO 8504-2 en la que aparecen descripciones de los métodos de preparación de superficies por granallado, incluyendo el tratamiento antes y después del mismo. Antes del granallado, deberán eliminarse las capas pesadas de óxido mediante picadura. También deberán eliminarse aceites, grasas, manchas visibles y todas las salpicaduras de soldadura. Se deben esmerilar las juntas de soldadura y los bordes afilados. El método a utilizar es el Sa 2 ½ (ISO 8504-2), granallado localizado muy intenso, mediante el cual se dejarán intactos los recubrimientos firmemente adheridos.

La superficie granallada deberá aparecer, examinándose sin aumentos, exenta de aceite, grasa y suciedades visibles, así como pintura desprendida, cascarilla, óxido y materias extrañas. Deberá tener un color metálico uniforme, utilizándose para su comprobación las fotografías CSa 2 ½ y Dsa 2 ½ que aparecen en la ISO 8501-1.

Tras el granallado, se limpiará el polvo y demás partículas de la superficie.

### Tuberías de acero inoxidable

Generalidades

Las tuberías de acero previstas en el presente proyecto son de acero inoxidable AISI316L de diámetro 600 mm, con un espesor mínimo de 6 mm.

En caso de emplearse tubos de características distintas a las establecidas, el contratista someterá a la aprobación de la Dirección Facultativa los planos y los cálculos mecánicos de los elementos de la tubería que no hayan sido detallados por aquella, teniendo en cuenta, además de lo prescrito el tipo de apoyo, la naturaleza del terreno, etc.

Salvo justificación especial en contrario, se tomará como tensión de trabajo del acero un valor no mayor de la mitad del límite elástico aparente o convencional, siempre que se consideren los efectos de la combinación más desfavorables de solicitaciones a que está sometida la tubería.

Fabricación

Hasta un diámetro inferior de doscientos (200) milímetros se considerarán en este pliego los tubos de acero fabricados por laminación o extrusión y los soldados, y por encima de este diámetro solamente los soldados en chapa de acero dulce. La soldadura puede ser a solape o a tope.

Respecto al proceso de fabricación, los tubos de acero inoxidable cumplirán con lo prescrito en la Norma ASTM-A-312.

Los tubos, uniones y piezas deberán estar perfectamente terminados, limpios, sin grietas, pajas, etc., ni cualquier otro defecto de superficie. Los tubos serán rectos y cilíndricos dentro de las tolerancias admitidas. Sus bordes extremos estarán perfectamente limpios y a escuadra con el eje del tubo y la superficie interior perfectamente lisa. Los tubos o piezas cuyos defectos sean corregibles sólo podrán repararse con la previa aprobación de la Dirección Facultativa.

Clasificación para los tubos de acero inoxidable

La clasificación, teniendo en cuenta las dimensiones y peso de los tubos en Kg. por metro lineal de longitud y conforme a la norma ANSI o ASME B-36.19, será la que figura en la tabla 1. En dicha tabla, se fijan los espesores de las tuberías correspondientes a cada una de las series de la clasificación.

Tabla 1.- Tubos de acero inoxidable soldados y sin soldadura.

| Diámetro nominal (en pulgadas) | Diámetro exterior (mm) | Espesor (en mm.) / Masa (en Kg/ml) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sch 5S | Sch 10S | Sch 40S | Sch 80S |
| 1/8 | 10,3 |  | 1,24 0,28 | 1,73 0,36 | 2,41 0,46 |
| 1/4 | 13,7 |  | 1,65 0,49 | 2,24 0,63 | 3,02 0,80 |
| 3/8 | 17,1 |  | 1,65 0,63 | 2,31 0,85 | 3,2 1,10 |
| 1/2 | 21,3 | 1,65 0,80 | 2,11 1,00 | 2,77 1,27 | 3,73 1,62 |
| 3/4 | 26,7 | 1,65 1,03 | 2,11 1,28 | 2,87 1,68 | 3,91 2,19 |
| 1 | 33,4 | 1,65 1,29 | 2,77 2,08 | 3,38 2,50 | 4,55 3,23 |
| 1 1/4 | 42,2 | 1,65 1,65 | 2,77 2,69 | 3,56 3,38 | 4,85 4,47 |
| 1 1/2 | 48,3 | 1,65 1,90 | 2,77 3,12 | 3,68 4,05 | 5,08 5,41 |
| 2 | 60,3 | 1,65 2,38 | 2,77 3,93 | 3,91 5,44 | 5,54 7,48 |
| 2 1/2 | 73,0 | 2,11 3,68 | 3,05 5,26 | 5,16 8,62 | 7,01 11,41 |
| 3 | 88,9 | 2,11 4,52 | 3,05 6,45 | 6,49 11,29 | 7,62 15,27 |
| 3 1/2 | 101,6 | 2,11 5,17 | 3,05 7,40 | 5,74 13,57 | 8,08 18,63 |
| 4 | 114,3 | 2,11 5,81 | 3,05 8,34 | 6,02 16,07 | 8,50 22,31 |
| 5 | 141,3 | 2,77 9,45 | 3,40 11,58 | 6,55 21,78 | 9,52 30,95 |
| 6 | 168,3 | 2,77 11,31 | 3,40 13,82 | 7,11 28,26 | 10,97 42,56 |
| 8 | 219,1 | 2,77 14,78 | 3,76 19,94 | 8,18 42,53 | 12,70 64,63 |
| 10 | 273,1 | 3,40 22,62 | 4,19 27,96 | 9,27 60,29 | 12,70 81,46 |
| 12 | 323,9 | 3,96 33,00 | 4,57 36,22 | 9,52 73,82 | 12,70 93,44 |
| 14 | 355,6 | 3,96 34,23 | 4,78 41,30 |  |  |
| 16 | 406,4 | 4,19 41,60 | 4,78 47,29 |  |  |
| 18 | 457,0 | 4,19 46,83 | 4,78 53,26 |  |  |
| 20 | 508,0 | 4,78 59,22 | 5,54 69,09 |  |  |
| 22 | 559,0 | 4,78 65,75 | 5,54 76,10 |  |  |
| 24 | 610,0 | 5,54 83,11 | 6,35 95,13 |  |  |
| 30 | 762,0 | 6,35 119,09 | 7,92 148,22 |  |  |

Tolerancias relativas a los tubos

Las tolerancias admitidas en los tubos (Norma ASTM-A-530), son las siguientes:

- Peso: Las tolerancias en peso de cualquier largo de tubo sin soldadura de diámetro 12” y menores será de +10%-3,5%. Para diámetros mayores de 12” será de  +10%-5%. A menos que se especifique otra cosa los tubos de diámetros menores a 4” se podrán pesar por lotes.

- Espesor: En cualquier punto del tubo no será menor de un 12,5% al especificado.

- Diámetro exterior: Las tolerancias en el diámetro exterior de los tubos, a menos que se especifique lo contrario, serán las indicadas en la tabla siguiente:

Tabla 2.-  Tolerancias para Diámetro exterior.

| Diámetro Nominal | Por encima (mm) | Por debajo (mm) |
| --- | --- | --- |
| 1/8” a ½” | 0,4 | 0,8 |
| >1/2” a 4” | 0,8 | 0,8 |
| >4” a 8” | 1,6 | 0,8 |
| >8” a 18” | 2,4 | 0,8 |
| >18” a 26” | 3,2 | 0,8 |
| >26” a 34” | 4,0 | 0,8 |
| >34” a 48” | 4,8 | 0,8 |

Composición química

Las tuberías de acero inoxidable serán de la calidad AISI-316, cumpliendo con la siguiente composición, en tanto por ciento (de acuerdo don la Norma ASTM-A-312):

Carbono.................	0,08 %

Manganeso............	2,0 %

Fósforo..................	0,040 %

Azufre...................	0,030 %.

Silicio....................	0,75 % máx.

Níquel...................	10,0 –14,0 %

Cromo..................	16,0-18,0 %

Molibdeno............	2,0-3,0 %.

Características mecánicas

Conforme a la Norma ASTM-A-312, las características para el acero inoxidable de la calidad 316 serán las siguientes:

- Tensión de rotura...............     515 MPa

- Límite elástico...................      205 MPa

Para la determinación de la calidad del acero inoxidable y para la realización de ensayos mecánicos y químicos serán de aplicación los procedimientos indicados en las respectivas Normas ASTM-A-370 y ASTM-A-751.

Presiones de diseño

Las presiones de diseño, correspondientes a las tuberías de acero inoxidable, sin soldadura y con soldadura, figuran en las tablas 3 y 4 que se adjuntan y cumplen las especificaciones de las Normas ASME31.3 y 31.1.

Tabla 3.- Presiones de diseño para tubos de acero inox. sin soldadura.

| Diámetro nominal (en pulgadas) | Diámetro exterior (mm) | Presiones de diseño en Kg/cm2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sch 5S | Sch 10S | Sch 40S | Sch 80S |
| 1/8 | 10,3 | - | 91,44 | 208,80 | 371,63 |
| 1/4 | 13,7 | - | 142,54 | 248,40 | 388,98 |
| 3/8 | 17,1 | - | 113,93 | 209,04 | 336,91 |
| 1/2 | 21,3 | 91,68 | 144,74 | 221,02 | 331,77 |
| 3/4 | 26,7 | 73,10 | 115,64 | 185,81 | 281,90 |
| 1 | 33,4 | 58,43 | 141,07 | 186,06 | 272,61 |
| 1 1/4 | 42,2 | 46,21 | 111,73 | 157,94 | 233,24 |
| 1 1/2 | 48,3 | 40,34 | 97,55 | 144,00 | 215,40 |
| 2 | 60,3 | 32,27 | 78,24 | 124,69 | 191,44 |
| 2 1/2 | 73,0 | 42,30 | 73,84 | 145,96 | 207,57 |
| 3 | 88,9 | 34,72 | 61,12 | 128,36 | 187,52 |
| 3 1/2 | 101,6 | 30,32 | 53,30 | 118,33 | 175,30 |
| 4 | 114,3 | 26,89 | 47,19 | 111,24 | 164,79 |
| 5 | 141,3 | 33,25 | 44,25 | 99,26 | 151,09 |
| 6 | 168,3 | 27,87 | 37,16 | 91,68 | 147,92 |
| 8 | 219,1 | 21,52 | 32,52 | 82,39 | 133,25 |
| 10 | 273,1 | 22,98 | 30,07 | 76,04 | 106,84 |
| 12 | 323,9 | 23,72 | 28,12 | 66,01 | 90,22 |
| 14 | 355,6 | 21,52 | 27,14 | 60,14 | 82,15 |
| 16 | 406,4 | 20,29 | 23,72 | 52,57 | 71,15 |
| 18 | 457,0 | 17,85 | 21,03 | 46,70 | 71,88 |
| 20 | 508,0 | 19,07 | 22,74 | 42,05 | 57,46 |
| 22 | 559,0 | - | - | 38,14 | 52,32 |
| 24 | 610,0 | 18,83 | 22,25 | 34,96 | 47,92 |
| 30 | 762,0 | - | - | 28,12 | 38,38 |

Tabla 4.- Presiones de diseño para tubos de acero inox. con soldadura.

| Diámetro nominal (en pulgadas) | Diámetro exterior (mm) | Presiones de diseño en Kg/cm2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sch 5S | Sch 10S | Sch 40S | Sch 80S |
| 1/8 | 10,3 | - | 73,15 | 167,04 | 297,30 |
| 1/4 | 13,7 | - | 114,03 | 198,72 | 311,18 |
| 3/8 | 17,1 | - | 91,14 | 167,23 | 269,53 |
| 1/2 | 21,3 | 73,34 | 115,79 | 176,82 | 265,42 |
| 3/4 | 26,7 | 58,48 | 92,51 | 148,65 | 225,52 |
| 1 | 33,4 | 46,74 | 112,86 | 148,85 | 218,09 |
| 1 1/4 | 42,2 | 36,97 | 89,38 | 126,35 | 186,59 |
| 1 1/2 | 48,3 | 32,27 | 78,04 | 115,20 | 172,32 |
| 2 | 60,3 | 25,82 | 62,59 | 99,75 | 153,15 |
| 2 1/2 | 73,0 | 33,84 | 59,07 | 116,77 | 166,06 |
| 3 | 88,9 | 27,78 | 48,90 | 102,69 | 150,02 |
| 3 1/2 | 101,6 | 24,26 | 42,64 | 94,66 | 140,24 |
| 4 | 114,3 | 21,51 | 37,75 | 88,99 | 131,83 |
| 5 | 141,3 | 26,60 | 35,40 | 79,41 | 120,87 |
| 6 | 168,3 | 22,30 | 29,73 | 73,34 | 118,34 |
| 8 | 219,1 | 17,22 | 26,02 | 65,91 | 106,60 |
| 10 | 273,1 | 18,38 | 24,06 | 60,83 | 85,47 |
| 12 | 323,9 | 18,98 | 22,50 | 52,81 | 72,18 |
| 14 | 355,6 | 17,22 | 21,71 | 48,11 | 65,72 |
| 16 | 406,4 | 16,23 | 18,98 | 42,06 | 56,92 |
| 18 | 457,0 | 14,28 | 16,82 | 37,36 | 57,50 |
| 20 | 508,0 | 15,26 | 18,19 | 33,64 | 45,97 |
| 22 | 559,0 | - | - | 30,51 | 41,86 |
| 24 | 610,0 | 15,06 | 17,80 | 27,97 | 38,34 |
| 30 | 762,0 | - | - | 22,50 | 30,70 |

Piezas especiales

Las piezas especiales se construirán en taller por soldadura y serán de la misma calidad que la de los tubos en los que se instalen.

Las bridas de las tuberías de acero inoxidable serán también de acero inoxidable de las mismas características que los tubos. Se admitirán también las bridas de EPDM con alma metálica, previa autorización del Director de las obras.

Tornillería

Toda la tornillería a instalar en las tuberías de acero inoxidable será del mismo material y calidad que la de los elementos anexos.

## Tuberías y piezas de fundición dúctil

### Tuberías de fundición dúctil

Descripción

Los tubos serán colados por centrifugación en molde metálico y estarán provistos de una campana en cuyo interior se alojará un anillo de caucho, con ello se asegurará la estanquidad perfecta en la unión entre tubos. Este tipo de unión deberá ser de un diseño tal que proporcione una serie de características funcionales como desviaciones angulares, aislamiento eléctrico entre tubos, buen comportamiento ante la inestabilidad del terreno, etc.

Características mecánicas mínimas

- Carga de rotura ≥ 42 Kg/mm2

- Límite elástico (0,2%) ≥ 30 Kg/mm2 (1)

- Alargamiento mínimo a la rotura (A) 10% DN ≤ 1000;

- 7% DN > 1000

- Dureza < 230 HB

(1) La norma ISO 2531-91 admite un límite elástico de 27 Kg/mm2, con un alargamiento a la rotura de

- A > 12% para DN < 1000

- A > 10% para DN > 1000

Características geométricas

Las dimensiones y pesos correspondientes a la serie K9 son los siguientes:

| DN (mm) | L (m) | e (mm) | DE (mm) | DI (mm) | P (mm) | B (mm) | Peso (Kg/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 6 | 6 | 77 | 80 | 87 | 145 | 11,5 |
| 80 | 6 | 6 | 98 | 101 | 90 | 168 | 15 |
| 100 | 6 | 6,1 | 118 | 121 | 92 | 189 | 18,5 |
| 125 | 6 | 6,2 | 144 | 147 | 95 | 216 | 23 |
| 150 | 6 | 6,3 | 170 | 173 | 98 | 143 | 27,5 |
| 200 | 6 | 6,4 | 222 | 225 | 104 | 296 | 37 |
| 250 | 6 | 6,8 | 274 | 277 | 104 | 353 | 48 |
| 300 | 6 | 7,2 | 326 | 329 | 105 | 410 | 61 |
| 350 | 6 | 7,7 | 378 | 381 | 108 | 465 | 80,5 |
| 400 | 6 | 8,1 | 429 | 432 | 110 | 517 | 98,5 |
| 450 | 6 | 8,6 | 480 | 483 | 113 | 575 | 113 |
| 500 | 6 | 9 | 532 | 535 | 115 | 630 | 131 |
| 600 | 6 | 9,9 | 635 | 638 | 120 | 739 | 170 |
| 700 | 7 | 10,8 | 738 | 741 | 145 | 863 | 218 |
| 800 | 7 | 11,7 | 842 | 845 | 145 | 974 | 267 |
| 900 | 7 | 12,6 | 945 | 948 | 145 | 1082 | 320 |
| 1000 | 7 | 13,5 | 1048 | 1051 | 155 | 1191 | 378 |
| 1100 | 7 | 14,4 | 1151 | 1154 | 160 | 1300 | 443 |
| 1200 | 8,26 | 15,3 | 1255 | 1258 | 165 | 1412 | 506 |
| 1400 | 8,19 | 17,1 | 1462 | 1465 | 245 | 1592 | 694 |
| 1500 | 8,18 | 18 | 1565 | 1568 | 265 | 1710 | 779 |
| 1600 | 8,18 | 18,9 | 1668 | 1671 | 265 | 1816 | 868 |
| 1800 | 8,17 | 20,7 | 1875 | 1878 | 275 | 2032 | 1056 |

Pruebas – Ensayos

Todos los tubos serán sometidos en fábrica y antes de aplicar el revestimiento interno, a una prueba hidráulica durante 10 segundos. Dicha prueba consistirán mantener agua en el interior del tubo a la presión indicada en la tabla y no se deberá apreciar ningún tipo de pérdidas. La prueba se realizará la misma línea de fabricación.

| DN (mm) | Presión (bar) |
| --- | --- |
| 60 - 300 | 60 |
| 350 - 600 | 50 |
| 700 | 40 |
| 800 - 1000 | 40 |
| 1100 - 1600 | 40 |
| 1800 | 32 |

Estas presiones son superiores a las exigidas por la norma ISO 2531.

Revestimientos

a) Internamente

Todos los tubos son revestidos internamente con una capa de mortero de cemento de horno alto, aplicada por centrifugación del tubo. Las características del mortero responderán al fluido que van a conducir, bien sea agua potable, agua residual u otro líquido.

Los espesores de la capa de mortero una vez fraguado serán:

| DN (mm) | Espesores (mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Normal | Medio mínimo | Mínimo puntual |
| 60 - 300 | 3 | 2,5 | 1,5 |
| 350 - 600 | 5 | 4,5 | 2,5 |
| 700 - 1200 | 6 | 5,5 | 3 |
| 1400 - 1800 | 9 | 8 | 4 |

b) Externamente

Los tubos estarán revestidos externamente con dos capas:

- Una primera con cinc metálico, realizada por electrodeposición de hilo de cinc de 99 % de pureza. La cantidad depositada será como mínimo de 200 gr/m2. Esta cantidad es superior a la exigida por la norma correspondiente, la cual especifica 130 gr/m2.

- Una segunda de pintura bituminosa, realizada por pulverización. La cantidad depositada será tal que la capa que resulte tenga un espesor medio mínimo de 70 μ. La instalación de recubrimiento exterior, ser tal que el tubo pueda manipularse sin riesgo de deterioro de la protección (por ejemplo un secado en estufa).

Marcado

Todos los tubos llevarán de origen las siguientes marcas:

- Diámetro nominal: 60 – 1800

- Tipo de unión: STD

- Material: GS

- Fabricante: FT / PAM /...

- Año: dos cifras

- Nº de identificación semana/...

Garantía de calidad

El proceso de producción estará sometido a un sistema de control de calidad, el cual asegura el cumplimiento de toda la normativa de referencia.

El fabricante tendrá documento con el sistema de control de calidad, el que figurarán los puntos de inspección y los medios utilizados para la realización de los ensayos requeridos.

Piezas especiales

En general deberán cumplir las especificaciones que se concretan en las normas Internacionales ISO 2531-91.

### Tubos uniones y piezas accesorias en fundición dúctil para canalizaciones con presión.

Descripción

Las piezas especiales (codos, tes, etc..) estarán fabricadas en fundición dúctil con espesores de serie K-14 para las tes y K-12 para el resto.

El sistema de unión permitirá el perfecto acoplamiento con la parte lisa de los tubos.

Pruebas - Ensayos

Todas las piezas especiales serán probadas en fábrica a ensayo de estanquidad con aire durante 15 segundos. Dicha prueba consistirá en mantener la pieza con aire a 1 bar de presión y comprobar la estanquidad con un producto jabonoso.

Revestimientos

Interior y exteriormente las piezas estarán recubiertas con pintura bituminosa de forma que el espesor medio de la capa sea superior a 70 η. Las piezas comprendidas entre diámetros DN 250 hasta DN 1200, podrán suministrarse revestidas con barniz epoxy-poliuretano, depositado por cataforesis con espesor mínimo de 35 η. medido sobre placa testigo plana durante su aplicación.

Marcado

Todas las piezas llevarán de origen las siguientes marcas:

- Diámetro nominal: 60 – 1800

- Tipo de unión: STD o EXP

- Material: GS

- Fabricante: PAM, FT, etc..

- Año: dos cifras

- Ángulo de codos: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

- Bridas: PN y DN

Garantía de calidad

El proceso de producción está sometido a un sistema de control de calidad, el cual asegura el cumplimiento de toda la normativa de referencia.

El fabricante tendrá un documento con el sistema de control de calidad, el que figurarán los puntos de inspección y los medios utilizados para la realización de los ensayos requeridos.

Sistemas de unión

Tubos

La unión entre tubos se efectuarán través de una unión flexible, automática con anillo de caucho y con talón de sujeción.

Piezas

La unión entre piezas especiales y tubos se efectuará a través de una unión flexible mecánica, con anillo de caucho presionado por una contrabrida móvil. Esta contrabrida estará sujeta por bulones que enganchan en el resalte de la campana de la pieza por su parte exterior.

Para ciertos diámetros la unión entre piezas y tubos podría ser automática flexible, similar a la de los tubos. (DN 1100-1800).

Cuando las piezas lleven unión con brida, esta estará de acuerdo con la serie ISO y podrían ser móviles.

Anillos de caucho

Los anillos serán de caucho sintético (Etileno - propileno) cuyas características más importantes son:

- Dureza: 66 a 75 (+-3) DIDC (SHORE A)

- Carga de rotura: 9 MPa

- Alargamiento: 200 %

- Deformación remanente (a) = 15 %

- Deformación remanente (b) = 25 %

(a) Tras compresión durante 70 horas a 23 +-2 ºC

(b) Tras compresión durante 22 horas a 70 +-1 ºC

Desviaciones

Las desviaciones máximas admisibles en las juntas quedan reflejadas en la tabla siguiente:

| DN (mm) | _θ (grados) | L (m) | R (m) | Despl. _d (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 - 150 | 5 | 6 | 69 | 52 |
| 200 - 300 | 4 | 6 | 86 | 42 |
| 350 - 600 | 3 | 6 | 115 | 32 |
| 700 - 800 | 2 | 7 | 200 | 25 |
| 900 - 1100 | 1.5 | 7 | 267 | 19 |
| 1000 - 1800 | 1.5 | 8 | 305 | 21 |

- Radio de curvatura:

Número de tubos necesarios para un cambio de dirección:

θ = Ángulo del cambio de dirección

_θ = Desviación máxima admisible de la junta

L = Longitud del tubo.

_d = Desplazamiento máximo.

- Longitud del cambio de dirección C = N L

## Tuberías de polietileno de alta densidad

Definición

Se definen como tubos de polietileno de alta densidad los de sección circular, con resistencia suficiente para las cargas del terreno, rellenos, presiones hidrostáticas, y características resistentes a agresivos químicos.

Son productos de procedencia industrial destinados a formar parte, debidamente tendidos y ensamblados, de obras de abastecimiento, saneamiento, drenaje o emisarios.

Materiales

Serán de aplicación las siguientes Normas:

- UNE 53-131-90. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características y métodos de ensayo.

- UNE 52-020. Materiales plásticos. Determinación de la densidad y de la densidad relativa de los materiales plástico no celulares. Métodos y ensayos.

- UNE 53-023. Plásticos. Determinación de las características en tracción.

- UNE 53-188. Materiales plásticos. Materiales de polietileno. Características básicas.

- UNE 53-200. Plásticos. Determinación del índice de fluidez de materiales termoplásticos.

- UNE 53-375. Plásticos. Determinación del contenido en negro de carbono en compuestos de poliolefinas.

Los tubos a emplear serán de los diámetros, presiones y tipos indicados en los Planos. Serán de sección circular, y su calidad estará avalada por los resultados de los ensayos que les sean de aplicación, realizados en Laboratorio Homologado o que figuren en los certificados de calidad correspondientes.

Serán uniformes, y carecerán de irregularidades en sus superficies. Las aristas de los extremos serán nítidas, redondeadas con un radio de 5 mm. Las superficies frontales serán normales al eje del tubo.

Se suministrarán con las dimensiones prescritas. Ninguna generatriz interior se apartará de la recta en más del cinco por mil (0,5%) de su longitud útil.

No contendrán defecto alguno que pueda reducir su resistencia, impermeabilidad o durabilidad, pequeños poros en las superficies interna y externa, y en sus extremos, o la existencia de fisuras superficiales finas en forma de telarañas irregulares.

El lote en ensayos estará constituido por tres (3) tubos de dimensiones análogas, y los ensayos de dimensiones, absorción o carga de rotura se realizarán de acuerdo con la Norma correspondiente.

Las características generales del polietileno serán las siguientes:

- Densidad (t/m3): 0,945 – 0,960

- Límite elástico (N/mm²): 20

- Límite rotura (N/mm²): 32

- Alargamiento al límite elástico (%): 32

- Alargamiento a la rotura (%) > 600

- Dureza Shore D: 60 – 65

- Conductividad térmica a 23C (W/m k): 0,40 – 0,45

- Coeficiente de dilatación térmica (mm/m/K): 1,7 10-4

- Módulo elasticidad a 1 minuto (N/mm²): 800

La unión entre los tubos podrá realizarse bien mediante soldadura térmica “a tope” o bien mediante manguito electrosoldable. De igual forma, será también admisible la soldadura de valona o contrabrida para unir tramos de tubería mediante bridas. El sistema de unión deberá de contar con la autorización expresa del Director de las obras.

# EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

## Transporte especial de la viga prefabricada

La pasarela será transportada íntegramente desde la empresa de prefabricados hasta el emplazamiento final. Se adaptará la capacidad del transporte especial a las necesidades geométricas y de carga de la pasarela. Se realizará un estudio técnico para determinar el itinerario más adecuado. El departamento de tráfico proporcionará los permisos y documentación necesaria para el transporte.

El jefe de transporte estudiará el itinerario escogido a fin de determinar los puntos de mayor riesgo, tal que el día del transporte se dispongan los medios necesarios para solventar los problemas.

Los plazos de transporte serán fijados con los acompañamientos policiales, acordando con ellos la hoja de ruta.

## Especificaciones sobre el control de calidad

### Fabricación de hormigón fresco para la pasarela

#### HP-150

Se realizará toma de muestras de hormigón fresco para medida del escurrimiento y del valor de T50, según la norma UNE-EN 12350-8. Se fabricarán para cada amasada 8 probetas prismáticas de 100 mm de lado. No serán compactadas de acuerdo con la autocompactabilidad del material. Se mantendrán en el mismo ambiente que la pasarela y se ensayarán a 1, 2, 7 y 28 días. Además se elaborarán probetas cilíndricas de dimensiones 15x30 cm para la determinación de módulos elásticos a diferentes edades.

Se elaborarán también para cada amasada al menos tres probetas prismáticas de 100x100x400 mm para obtener la resistencia a flexo-tracción del hormigón.

#### HA-135

Se realizará toma de muestras de hormigón fresco para medida del escurrimiento y del valor de T50, según la norma UNE-EN 12350-8. Se fabricarán para cada amasada 8 probetas prismáticas de 100 mm de lado. No serán compactadas de acuerdo con la autocompactabilidad del material. Se mantendrán en el mismo ambiente que la pasarela y se ensayarán a 1, 2, 7 y 28 días. Además se elaborarán probetas cilíndricas de dimensiones 15x30 cm para la determinación de módulos elásticos a diferentes edades.

Se elaborarán también para cada amasada al menos tres probetas prismáticas de 100x100x400 mm para obtener la resistencia a flexo-tracción del hormigón.

### Aceros para pretensar

El acero que se utilizará para los cordones es de 1860 MPa. Deberá tratarse de un producto certificado.

## Terminación del hormigón de la pasarela

En el caso del hormigón UHPFRC de la pasarela, tras acabar cada fase de fabricación se realizará una inspección visual del 100% de la superficie, prestando especial atención a las aristas y a las superficies de contacto con los usuarios. Las fibras que asomen a la superficie exterior serán arrancadas, y si se aprecian coqueras serán rellenadas con material de similares características.

## Pasarela prefabricada de hormigón

### Geometría y armado

La geometría y armado de los cordones y las diagonales se ha escogido en base a ensayos previos realizados en elementos a escala real, que permiten comprobar realmente el efecto de la orientación de las fibras y el trabajo conjunto de las armaduras activas y pasivas con el hormigón.

### Vertido del UHPFRC

El Hormigón de Muy Alto Rendimiento reforzado con Fibras (UHPFRC) será colocado utilizando maquinaria que permita verter en diferentes puntos y controlar adecuadamente la velocidad del flujo (tornillo sin fin, cubetas, u otros).

Es requisito indispensable que durante todo el proceso de vertido no se inicien dos frentes de flujo separados, pues el punto en el que estos se encuentran implica una zona de bajo contenido en fibras.

Es necesario durante el proceso de vertido favorecer el movimiento del fluido en la dirección de los esfuerzos, pues la fibra debe orientarse mayoritariamente en esa dirección.

Las zonas con gran concentración de armado serán especialmente controladas, revisando que las fibras no obstruyan el avance del material. En estos puntos se comprobará utilizando elementos afilados que el hormigón ha llenado toda la sección adecuadamente.

### Proceso de prefabricación de la pasarela

La prefabricación de la pasarela se realizará hormigonando en cinco fases diferenciadas:

- Fabricación en horizontal de las dos celosías laterales.

- Fabricación de los cordones superiores en una segunda fase, manteniendo la estructura en horizontal. Se podrá modificar ligeramente la dosificación en la cara más superficial eliminando las fibras, con el objetivo de que estas no asomen al exterior. Al menos 24 h después se alzarán ambos elementos y se colocarán inclinadas con un ángulo de 80,5 grados respecto a la horizontal en un molde tradicional de vigas artesa de hormigón.

- En una tercera fase se lanzarán los cables de pretensado y se procederá al mismo. Se verterá el hormigón para generar el cordón inferior y la celosía horizontal inferior.

- En una cuarta fase se realizará el tablero horizontal ortótropo en diferentes tramos. Este se realizará con un hormigón HA 135 de una cierta tonalidad acordada con la Dirección de Obra.

- Se colocarán los tramos de tablero en la pasarela y con el hormigón HA-135 se hormigonarán las juntas en ambas direcciones, conectando así el tablero a las dos celosías inclinadas.

Finalmente, y al menos 48 horas después de ejecutar el tablero, se soltarán los gatos de pretensado y la pasarela se encontrará en disposición de ser transportada.

### Pruebas de carga de la pasarela

Se procederá introduciendo en el tablero un 60% del valor de la sobrecarga repartida, valor que en este caso es de 3 KN/m2. La carga puede ser introducida mediante balsas que llenarán con agua o mediante palets con sacos. Posteriormente se procederá a una descarga paulatina.

Se medirá la flecha en el centro de vano (centro de la pasarela) en tiempo real y se cuantificará la flecha elástica y la flecha remanente plástica, que serán contrastadas con las que proporciona el modelo de cálculo.

A fecha de la prueba de carga, se realizarán ensayos de módulo elástico en probeta cilíndrica de 15x30 cm al UHPFRC, a fin de disponer de las características reales del material en el momento exacto de la prueba.

### Montaje de viga prefabricada

Dispuestos los neoprenos en su posición definitiva y adoptadas las medidas previas de preparación de accesos, habilitación de plataformas de apoyo de grúas y de seguridad establecidas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra, se estará en condiciones de recepcionar la viga en la obra.

Las pieza llevará marcas inequívocas, referidas en los planos de montaje, para determinar tanto la posición en que debe ir cargada en el transporte y ubicada en su posición definitiva en la obra.

Se dispondrá de grúas de tonelaje acorde con el peso de la viga y radio de acción desde donde se va a trabajar con cables, grilletes etc., de acuerdo con las especificaciones que para ello marcará el fabricante.

Igualmente, se preverán durmientes de madera para descarga provisional de la viga en el caso que deba ser acopiada antes de su lanzamiento.

Las operaciones de montaje serán las siguientes:

- Al llegar el camión a obra se comprobará que lleva el material que marca el albarán del transportista y que es conforme. En caso de detectar alguna deficiencia se anotará en el citado albarán antes de su descarga, informando inmediatamente al fabricante.

- El responsable de montajes estudiará en los planos de montaje del fabricante la posición de la viga, dirigiendo la maniobra de entrada a la obra del transportista.

- El responsable de montaje comprobará que las grúas utilizan cables homologados y como mínimo de longitud no menor de 1.2 x la separación entre los puntos de izado más alejados de la viga a colocar, para evitar el aplicarle compresiones excesivas que puedan producir daños a la viga. Se utilizarán para ello 4 cables iguales. Según se ve en la figura adjunta:

- Si la viga va a acopio se pondrá especial cuidado en que la superficie donde se acopia, esté perfectamente nivelada y compactada. Nunca se apoyará las viga directamente sobre el suelo sino sobre durmientes que eleven la pieza del suelo.

- Se enganchará de todos los puntos de elevación la pieza, con la grúa o grúas correspondientes de acuerdo al peso de las mismas y el radio de trabajo, hasta llevarla a su posición en el replanteo. Si es necesario se colocarán cabos de guiado en los extremos para controlar la maniobra.

- Cuando la viga esté en su posición se descansará el peso de la viga de la grúa desenganchando de la grúa.

- Se continuará con este proceso y con el resto de vigas hasta finalizar con todas las que conformen el tablero.

### Vidrio de seguridad

El vidrio será cortado a medida o moldeado en el taller correspondiente, y será colocado en la empresa de prefabricados por operarios cualificados, mediante junquillos y elastómero que permitan absorber los posibles movimientos de la pasarela sin que éstos afecten a la integridad del vidrio.

## Pavimento de losetas hidráulicas

Consisten las unidades en la formación de pavimento de losetas hidráulicas de hormigón,

En todos los casos, la pastilla se colocará con mortero de cemento sobre una losa de hormigón HM-20/P/20/I de diez centímetros (10 cm) de espesor, incluida en el precio de la unidad.

La puesta en obra de los pavimentos se efectuará “al pique de maceta con mortero”.

En la colocación a pique de maceta con mortero:

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento

- Colocación de capa de hormigón, formando la pendiente de la acera, con un espesor mínimo de 10 cm.

- Colocación de la capa de arena, en su caso

- Colocación de la capa de mortero

- Humectación de las piezas a colocar

- Colocación de las piezas de loseta de hormigón

- Extensión y barrido de cemento para colado en seco de juntas.

- Humectación de la superficie, una vez retirados los excesos de cemento.

### Condiciones generales

El pavimento formará una superficie plana, uniforme y se ajustará a las alineaciones y a las rasantes previstas.

En el pavimento no existirán piezas desportilladas, manchas ni otros defectos superficiales.

Las piezas estarán colocadas a tope y alineadas.

Las entregas del pavimento se realizarán contra los bordillos.

Tendrá juntas laterales de contracción cada 25 m2, de 2 cm de espesor, sellados con arena. Estas juntas estarán lo más cerca posible de las juntas de contracción de la base.

Las juntas que no sean de contracción quedarán llenas de lechada de cemento portland.

Pendiente transversal = 1 %

### Tolerancias de ejecución

- Replanteo	± 10 mm

- Nivel	± 10 mm

- Planeidad	± 4 mm/2 m

- Alineación de la hilada	± 3 mm/2 m

### Condiciones del proceso de ejecución

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea < 5°C.

Se colocarán empezando por las aceras o los muretes.

Una vez colocadas las piezas se colarán las juntas.

No se pisará después de haberse colocado la pastilla, hasta pasadas 24 h en verano y 48 h en invierno.

## Hincas

La primera operación a realizar es la construcción de la plataforma de trabajo con unas dimensiones (que dependerá del espacio de trabajo, del diámetro de la tubería de revestimiento, de la máquina perforadora,.), medidos al eje de la conducción, donde se ubica la maquinaria de perforación. En este caso, se utilizará el creager de entrega al mar, parcialmente construido, como muro de empuje.

Los laterales de esta plataforma se deberán hormigonar o entibar o ataluzar si la profundidad del mismo, o las condiciones del terreno así lo exigiesen. Se deberá realizar una solera para que la máquina perforadora quede asentada bien en el suelo y así evitar el error que pudiera implicar el movimiento de la perforadora (debido a terrenos poco compactos, posibles vibraciones, niveles freáticos, ...).

En la cara posterior del pozo, visto éste en el sentido de avance, se deberá cuidar la perpendicularidad del eje, y si por la longitud y el diámetro del paso fuese necesario, se utilizará como muro de reacción para soportar el empuje máximo a realizar el creagera.

Una vez instalada la maquina en la plataforma de trabajo y comprobadas la línea y cota, se procederá a la bajada del primer tubo de acero, con una longitud habitual de 6 metros, que aloja en su interior la broca de corte y los sinfines de extracción.

La maquina está dotada de un motor-reductor hidráulico que da giro al conjunto de broca y sinfines y de dos mecanismos de empuje, uno para el tubo y otro para el sinfín, lo que permite independizar el avance de cada uno, siendo la naturaleza del terreno, la que determine la posición de la broca dentro de la vaina, que sólo estará avanzada respecto al tubo unos centímetros en terrenos donde la dureza y la estabilidad así lo requieran. Cuando el primer tubo esté introducido en el terreno, se retirará hacia atrás el mecanismo de empuje, procediéndose a la bajada, alineación y soldadura del segundo tubo.  Este ciclo se repite, hasta alcanzar la longitud deseada, tras lo cual se retiran los sinfines del interior de la vaina , quedando ésta dispuesta para colocar en su interior. La conducción deseada, que debe de tener unos centímetros menos de diámetro exterior para facilitar su instalación.

En la salida está prevista la construcción de un recinto de recepción para recuperar el escudo dirigible este tendrá 3 metros de largo (en el sentido de avance) x 2.5 metros de anchura x 0.80 metros (desde el eje de la perforación).

## Gaviones

Los gaviones se extenderán, antes de rellenarlos, sujetando los vértices de su base con barras de hierro, estacas u otros medios adecuados. Se montarán cosiendo sus aristas con alambre galvanizado de, al menos, dos milímetros (2 mm) de diámetro y se atarán igualmente con alambre galvanizado a los ya colocados.

En los gaviones de grandes dimensiones se sujetarán, si resulta necesario, sus caras mayores por medio de un entablonado, para evitar deformaciones durante el relleno y mejorar los rendimientos de colocación, de forma que permita mantener la tensión del enrejado. A este fin, se dispondrán también tirantes transversales de alambre galvanizado reforzado, igual que el empleado en ligar las aristas, que unan convenientemente las distintas caras del gavión.

En el relleno se procurará colocar las piedras de mayor tamaño en los paramentos del gavión y se efectuará de modo que quede el menor número posible de huecos, tomando las precauciones señaladas anteriormente y, en general, todas las que, a juicio del Director de las obras, sean necesarias para evitar deformaciones. Se puede efectuar con medios mecánicos como retroexcavadoras, excavadoras o cintas transportadoras.

Una vez efectuado el relleno, se cerrará el gavión, cosiendo la tapa con alambre galvanizado reforzado del empleado en ligaduras. Mediante el empleo de una pequeña palanca con el extremo curvado, se ayudará a la coincidencia entre las diferentes aristas de la tapa con los bordes superiores de las caras del gavión.

Deberá procurarse que no coincidan las uniones entre gaviones en sentido vertical cuando exista más de una hilada de gaviones.

La cara vista de los gaviones tendrá un acabado tipo mampostería.

## Escollera hormigonada

La ejecución de la escollera hormigonada seguirá las prescripciones que el presente Pliego efectúa para la escollera colocada, sin más que una vez construida la sección, total o parcialmente, se procederá al relleno de los huecos con hormigón de las características indicadas en la unidad de obra.

Una vez introducido el hormigón en los huecos, se procederá al vibrado del mismo para conseguir un adecuado relleno, completando sucesivamente los huecos así producidos hasta que la introducción del hormigón ya no sea apreciable.

# MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS

## Barrera antiturbidez

Se medirá esta unidad por los metros lineales (m) de barrera realmente instalada, incluyendo todas las operaciones necesarias para su instalación inicial, desplazamientos, reparaciones, traslados y desmontaje y retirada final.

Se abonará de acuerdo con el precio que figura en el Cuadro de Precios número uno:

PN001        	m   	Barrera antiturbidez

Barrera antiturbidez tipo BC650 o similar, altura de la barrera de contención 650 mm, altura de la cortina 275 mm,  francobordo de la barrera 200 mm, calado de la barrera de contención 450 mm, conexiones flexibles tipo noruego, barrera de contención formada por poliéster recubierto de PVC, peso tejido de la barrera de contención 1400 g/m2,  color naranja, flotadores flexibles cilíndricos fabricados con espuma insertada en una celda interior a la barrera de 2 m, gramaje de la cortina 200 g/m2, cadena lastre galvanizada al fuego de 6 mm, peso del lastre 1 kg/m, conexiones ollados de plástico remachados para unir mediante cabos, tejido de la cortina en poliéster de color blanco, incluso montaje inicial, operaciones de mantenimiento y traslado durante la fase de trabajos y desmontaje final.

## Hincas

Se medirá esta unidad por los metros líneales (m) de la tubería del diámetro y material especificado realmente hincada, incluyendo todas las operaciones necesarias para ello, según se describe en el precio correspondiente.

Se abonará de acuerdo con el precio que figura en el Cuadro de Precios número uno:

PN002        	m   	Hinca tubo metálico Ø800 mm

Hinca mediante sistema de impacto de conducción metálica de Ø800 mm protegida con pintura epoxi, incluso parte proporcional de montaje y retirada de equipos, tubo de hinca, carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero.

## Tuberías

Se medirá cada una de las clases de tubería por los metros lineales (m) realmente instalados de cada material, diámetro y ubicación específica indicada en cada unidad de obra. Quedan incluidos en todos los precios la colocación de los tubos en la posición indicada y las juntas correspondientes, excluyéndose las piezas especiales y accesorios no descritas en el texto del precio y que están incluidas en las unidades de piezas especiales que figuran en el Cuadro de precios.

Se abonarán de acuerdo con el precio que figura en el Cuadro de Precios número uno:

PN003        	m   	Tubería PVC corrugado J.E. SN8 color teja 800mm

Tubería de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro 800 mm. y con unión por junta elástica, colocada en emplazamiento, con p.p. de medios auxiliares.

PN012        	m   	Tubería acero galvanizado Ø350 mm e = 4 mm sobre soportes

Tubería de acero al carbono galvanizado de Ø350 mm y espesor de pared 4 mm, con junta soldada a tope o junta machihembrada y soldada, sin rebabas interiores, colocada sobre soportes de acero galvanizado cada 4,00 m,	 según planos, incluso colocación de soportes, izado, colocación y fijación de tubería sobre soportes por cualquier medio terrestre o marino, abarcones, tornillería y demás elementos auxiliares, totalmente colocada.

PN013        	m   	Tubería FD DN200 K6 junta automática flexible en zanja

Tubería de 200 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, con recubrimiento interno de mortero de cemento y	externo zincado y barnizado de la serie K=9, incluso excavación, cama de arena de 10 cm y recubrimiento con arena hasta 10 cm por encima de la generatriz, tubería con junta automática flexible con p.p. de manga de polietile	no, y posterior relleno con material procedente de la excavación, incluso p.p. de carga y transporte a vertedero de materiales sobrantes.

PN014        	m   	Tubería PEAD PE100 DN250 SDR11 PN10 en tubo funda

Tubería de 250 mm de diámetro nominal, de polietileno para agua potable PE100 SDR11 y PN10, con soldadura a tope, en interior de tubo funda (no incluido) totalmente instalada y funcionando, incluso alquiler máquina electrosoldadura automática, transporte, colocación y montaje.

PN015        	m   	Tubería PEAD PE100 DN250 SDR11 PN10 en zanja

Tubería de 250 mm de diámetro nominal, de polietileno para agua potable PE100 SDR11 y PN10, con soldadura a tope, incluso excavación, cama de arena de 10 cm y recubrimiento con arena hasta 10 cm por encima de la generatriz, y posterior relleno con material procedente de la excavación, incluso p.p. de carga y transporte a vertedero de materiales sobrantes.

PN016        	m   	Tubería PEAD PE100 DN250 SDR11 PN10 en galería

Tubería de 250 mm de diámetro nominal, de polietileno para agua potable PE100 SDR11 y PN10, con soldadura a tope sobre ménsula de hormigón (no incluida) totalmente instalada y funcionando incluso abrazaderas para fondo plano cada 3 m, alquiler máquina electrosoldadura automática, transporte, colocación y montaje.

PN021        	m   	Tubería PRFV DN600 PN10 unión brida loca y valona

Tubería de PRFV DN600 PN10, unión mediante valona soldada químicamente y brida a PN10 en PRFV, incluso tornillería en acero inoxidable, transporte, colocación y montaje, totalmente terminada y probada.

PN026        	m   	Tubería HA DN1800 machihembrada clase 60

Colector de saneamiento de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro 1800 mm., con unión machihembrada, incluso suministro, transporte y colocación.

## Operaciones, conexiones y piezas hidráulicas especiales

Se medirá cada uno de estos tipos de unidades por Unidad (Ud) que incluya todas las operaciones descritas en el texto del precio, considerándose terminadas cuando hayan sido totalmente ejecutadas por la Compañía propietaria de las redes de agua potable y saneamiento o, en su lugar, ejecutadas por el Contratista con el visto bueno de la Compañía propietaria.

Se abonarán de acuerdo con el precio que figura en el Cuadro de Precios número uno:

PN004        	Ud  	Conexión conducción saneamiento a cántara EBAR

Conexión de conducción de saneamiento a cántara de la EBAR Cross, incluyendo pasamuros de acero inoxidable AISI-316 brida-liso DN600 y pieza con brida de transición de PVC DN630 a diámetro de pasamuros, colocación de pasamuros, redondos corrugados de refuerzo y junta hidroexpansiva de estanqueidad, encofrado de pasamuros y formación de bebedero para cuele, y relleno con mortero sin retracción de alta resistencia, totalmente colocado.

PN005        	Ud  	Conexión desvío a colector de impulsión

Conexión nueva conducción de impulsión a colector de impulsión de bombeo, incluyendo corte de colector DN600, colocación de portabridas y brida, 6 m de tubería de fundición con bridas DN600, 3 codos de fundición con bridas DN600, incluso anclajes de codos y tubería.

PN006        	Ud  	Conexión a tubería de impulsión

Conexión del desvío de la impulsión de residuales con la conducción existente, incluyendo operaciones de vacia	do, corte de tubería existente, junta de transición de material y de conexión.

PN011        	Ud  	Demolición tubería fibrocemento

Demolición, carga, transporte a vertedero autorizado y coste de gestión de eliminación de 110 m de tubería de fibrocemento de diámetro 600 mm existente, incluso ayudas.

PN017        	Ud  	Conjunto accesorios reposición definitiva agua potable

Conjunto de accesorios para reposición definitiva de red de agua potable, de acuerdo con las exigencias de la compañía suministradora, formado por empalmes, codos, carretes, manguitos, y demás piezas necesarias.

PN018        	Ud  	Ventosa trifuncional DN80 mm

Ventosa automática trifuncional para agua potable DN80 mm en conducción DN250, incluso Te 250x80 de fundición dúctil con unión brida orientable-enchufe a PN16, 2 bridas locas DN250 mm PN16 con juntas y manguitos portabridas para PEAD, válvula de compuerta DN80 mm con cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxidable y uniones brida-brida a PN16, marco y tapa de fundición dúctil para agua de 80 x 70 cm y arqueta de hormigón armado de dimensiones interiores 90x80 cm y altura libre interior 100 cm, incluso juntas, tornillería, transporte y colocación, totalmente colocada.

PN019        	Ud  	Conexiones, entronques, limpieza y pruebas agua potable

Entronque de la reposición con la red existente, incluso maniobras de cierre y realimentación de los sectores afectados, pruebas de presión y estanqueidad de las conducciones según el Pliego para abastecimiento a poblaciones	del MOPU, incluyendo bombín de alta presión, tapones, racords, calzos, manómetros y maniobra de elementos móviles, limpieza de las conducciones mediante agua a presión a velocidad mayor a 0,9 m/s y posterior vaciado de la red, y desinfección de la tubería mediante cloro, hipoclorito o bien otro compuesto admisible sanitariamente para garantizar la ausencia de materia orgánica, todo ello de acuerdo con la empresa titular del servicio.

PN020        	Ud  	Desvío provisional agua potable

Desvío provisional de la red de agua potable en la margen derecha, según indicaciones de la compañía, formado por 18 m de tubería PEAD PE100 DN250 SDR11 PN10, taponamiento de tubería DN200 de fibrocemento, taponamiento de tubería DN200 de fundición, 10 manguitos electrosoldable PEAD PE100 DN250, unión universal FD	 DN250, empalme FD DN200 brida orientable-enchufe a PN16, 2 empalmes FD DN250 brida orientable-enchufe a	 PN16, cono de reducción FD 250/200 bridas orientables a PN16, brida loca DN250 con manguito portabridas para PEAD DN250, brida universal FD DN250, empalme FD DN200 brida orientable-enchufe a PN16, collarín con válvula de bola y ventosa, 4 curvas electrosoldables PEAD PE100 DN200, entronque con la red existente y limpieza de conducciones, incluyendo suministro, transporte, montaje, y obra civil, totalmente terminado y funcionando, así como posterior desmontaje.

PN022        	Ud  	Pieza especial AISI316L DN600 conexión salida creager a galería

Pieza especial para conexión de tubería de impulsión de creager a pieza especial en galería, en acero inoxidable AISI316L de 6 mm de espesor, formada por un codo DN600 a 90º, uniones mediante valona y brida loca de EPDM con alma metálica, según planos, incluso montaje inicial y operaciones posteriores para cambio de posición de brida ciega, transporte, colocación y montaje, totalmente terminada y probada.

PN023        	Ud  	Piezas especiales AISI316L DN600 conexión provisional/definitiva

Conjunto de 2 piezas especiales para conexión provisional y definitiva de tubería de impulsión, todos los elementos salvo las bridas en acero inoxidable AISI316L de 6 mm de espesor, formada por un tramo recto DN600 con un injerto DN600 a 90º, y por un tramo pasamuros DN600 con aro de estanqueidad en el mismo material y diámetro, con uniones mediante valona y brida loca de EPDM con alma metálica y brida ciega en uno de los extremos y junta ARPOL en el otro extremo, según planos, incluso montaje inicial y operaciones posteriores para cambio de posición de brida ciega, transporte, colocación y montaje, totalmente terminada y probada..

PN027        	Ud  	Reposición provisional impulsión acero DN600 e = 6 mm

Reposición provisional de tubería de impulsión de aguas residuales mediante tubería de acero al carbono DN600 de 6 mm de espesor en zanja, incluso suministro, transporte, montaje, conexiones, codos, piezas especiales, anclajes, totalmente instalada.

## Reposiciones de afecciones varias

Las reposiciones de afecciones de diversa índole que comprenden varias actividades con entidad reducida se han agrupado en unidades que suponen el suministro de todos los materiales y la ejecución de todas las tareas necesarias para restituir el servicio a su estado original una vez terminadas las obras, siendo éste el criterio empleado para dar por ejecutadas estas unidades. Por tanto, se medirán por Unidad (Ud) realmente ejecutada según dicho criterio.

Se abonará cada una de ellas de acuerdo con el precio que figura en el Cuadro de Precios número uno:

PN007        	Ud  	Reposición alumbrado junto EBAR

Retirada y posterior reposición de instalaciones de alumbrado existentes, farolas, arquetas y línea subterránea de alumbrado.

PN009        	Ud  	Reposición elementos urbanos vial dique

Reposición de elementos urbanos afectados en el vial del dique espigón izquierdo, formado por acera con pastilla hidráulica, 3 farolas con sus arquetas y la canalización eléctrica, 2 árboles y 2 alcorques.

PN028        	Ud  	Caseta cuadros eléctricos EB Cros

Caseta para cuadros eléctricos EB Cros de las mismas características similares que la existente, de 3,00 x 3,00 m interiores en planta y 2,40 m de altura libre interior, cimentación con losa de hormigón armado HA-30 de 30 cm de espesor y solera interior HA-30 de 10 cm de espesor sobre material granular, fachadas formadas con muro de bloque 20X20X40 macizado, enfoscado interior y chapado en piedra y encintado de piedra artificial en el exterior, cubierta plana formada por forjado unidireccional 22+5 con pintura bituminosa y material granular, peto sobre cubierta de 0,15 m de espesor y 0,20 m de altura con albardilla, puerta de 2,10x0,80 m y ventana de 1,00x1,00 m, ambas de chapa galvanizada, totalmente terminada.

## Pavimento de baldosa

Se medirá la unidad por metros cuadrados (m2) realmente pavimentados, incluyendo todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la unidad, incluyendo la preparación de la superficie de asiento.

Se abonará de acuerdo con el precio que figura en el Cuadro de Precios número uno:

PN008        	m2  	Pavimento baldosa cemento monocapa 40x20x3,5

Pavimento de baldosa hidráulica monocapa de cemento de 40x20x3,5 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

## Gaviones

Se medirá la unidad por los metros cúbicos (m3) realmente ejecutados en obra, incluyendo todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la unidad, incluyendo la preparación de la superficie de asiento, suministro de jaulas y piedra y demás material auxiliar.

Se abonará de acuerdo con el precio que figura en el Cuadro de Precios número uno:

PN010        	m3  	Gavión empleado en aplicaciones de zonas urbanas, h<2,00 m

Gavión empleado en aplicaciones de zonas urbanas, h<2,00 m., ejecutado con enrejado metálico de malla hexa	gonal galvanizada de 8x10 cm de escuadría, con alambre de 2,70 mm, relleno de piedra, con paramento exterior careado, atado y atirantado con alambre galvanizado reforzado, completamente terminado.

## Pasarela peatonal

La viga que forma la estructura de la pasarela peatonal se ha valorado mediante tres precios independientes, medido cada uno de ellos por unidad (ud). La ejecución de cada uno ellos supondrá la fabricación, el transporte desde fábrica hasta la obra y la colocación en su ubicación respectivamente, formando así la totalidad de la superestructura resistente.

Se abonará cada una de ellas de acuerdo con el precio que figura en el Cuadro de Precios número uno:

PN029        	Ud  	Viga cajón aligerada hormigón super alto rendimiento

Pasarela peatonal formada por viga cajón aligerada prefabricada de hormigón pretensado de super alto rendimiento HSAR de 43,72 m de longitud, formada por estructura en sección trapecial abierta con los tres paramentos aligera dos, cordón inferior rectilíneo y superiores parabólicos, y losa inferior para paso peatonal parabólica, con un peso	total de 70 T, incluso pruebas preliminares en taller, pruebas de rotura en taller, suministro de piezas de remate con peto existente, según planos, totalmente terminada en fábrica.

PN030        	Ud  	Transporte especial pasarela prefabricada HSAR

Transporte especial de viga prefabricada de hasta 45 m, incluyendo carga en fábrica, transporte por carretera con dolly y coche piloto, señalistas, permisos, tasas y licencias, así como cualquier otra actuación que pudiera ser necesaria para habilitar la descarga en el punto de destino.

PN031        	Ud  	Montaje pasarela prefabricada HSAR

Montaje de pasarela prefabricada en su ubicación definitiva, incluyendo acondicionamiento de accesos y de plataformas, transporte, montaje y desmontaje de maquinaria de elevación, ayudas de maquinaria y personal auxiliar, totalmente ejecutado.

## Muro de gravedad de escollera

Se medirá la unidad por metros cúbicos (m3) deducidos por la diferencia entre los perfiles transversales tomados antes y después de su construcción. Están incluidas en dicha unidad tanto el replanteo como la preparación de la superficie de cimentación y asiento, colocación de escollos y relleno y vibrado de hormigón para el relleno completo de los huecos.

Se abonará de acuerdo con el precio que figura en el Cuadro de Precios número uno:

PN025        	m3  	Muro de gravedad de escollera hormigonada HM-20

Muro de gravedad ejecutado con bloques de escollera de peso 400-1200Kg, hormigonada con hormigón HM-20, con selección de los bloques para la ejecución de los paramentos vistos según taludes indicados en los planos, totalmente terminado.

## Vidrio de seguridad

Se medirá en metros cuadrados (m2) de la superficie de los huecos realmente cubiertos por el vidrio, incluyendo además de éste todos los materiales necesarios para su fijación, tales como junquillos, anclajes, calzos y demás elementos auxiliares.

Se abonará de acuerdo con el precio que figura en el Cuadro de Precios número uno:

PN032        	m2  	Vidrio de seguridad STADIP 6+6 1PVB SILENCE

Acristalamiento de huecos de forma curva irregular con vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vi	drios de 6 mm. de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo acústico incoloro Silence, homologado frente a ataque manual con nivel de seguridad  A según DBT-2102, fijación sobre hormigón HSAR con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso fijación con dobles	 L40x6 de acero inoxidable ancladas con tornillos y expansivos del mismo material, totalmente colocado.

## Luminarias LED

Se medirá por unidad (Ud) de luminaria realmente instalada en obra, incluyendo en su precio tanto la colocación de la luminaria como su conexión eléctrica, la acometida eléctrica desde el punto que indique la compañía eléctrica y el Ayuntamiento de Alicante, así como el proyecto eléctrico, la dirección de obra eléctrica y las tasas, licencias, permisos y demás exacciones que sean precisas para la legalización de la instalación.

Se abonará de acuerdo con el precio que figura en el Cuadro de Precios número uno:

PN033        	Ud  	Luminaria LED lineal 300 mm 10 LED blancos

Luminaria LED lineal tipo BAROLED de Socelec o similar, de 300 mm de longitud, 10 LED blancos, que consta de un perfil de aluminio extruido y de un protector plano de vidrio templado (IK08). Integra diferentes lentes para obtener una fotometría de altas prestaciones. Equipo de alimentación integrado en el cuerpo de la luminaria. Grado de hermeticidad IP 67. Incluso suministro y colocación de cableado, conexiones, pruebas y pequeño material, y parteproporcional de acometida eléctrica, proyecto y dirección de obra, totalmente colocada.

Alicante, julio de 2012

| Conforme el contratista | El Director de las obras |
| --- | --- |

| Fdo: José Javier Vidal Albaladejo | Fdo: Pedro Ballesteros Blaise-Ombrecht |
| --- | --- |

DOCUMENTO 1: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto vigente